## Sheet1
KOLIN PHILIPPINES INT'L., INC. |  |  |  | 1 | - | 50 | 90%
SERVICE PARTS COMPONENT |  |  |  | 51 | - | 100 | 80%
KLG-SF40-WBR6H1M32 |  |  |  | 101 | - | 300 | 70%
DECEMBER 07, 2023 |  |  |  | 301 | - | 500 | 60%
|  |  |  | 501 | - | 1000 | 50%
|  |  |  | 1001 | - | 3000 | 40%
|  |  |  | 3001 | - | 5000 | 30%
|  |  |  | 5001 | - | UP | 25%
Kolin Part | KOLIN Description | Supplier Description | Common | Supplier | FOB | Standard Cost | ASC Price | SRP | SRP
Code |  |  | Model | Code |  | FOBx1.1x1.12xP60.00 |  | 20% | System
Indoor | GVC36ARXH-D6NND2A/I
GR300001060632 | Display board D850F23GGJ | Display Board | KLG-SF40-5G1M | 300001060632 | 10.3 | 761.376 | 1522.752 | 1903.44 | 2000
GR01100100275 | Evaporator 876 x25.4 x 472mm 405pcs, Blue fins, 2rows / 92lines | Evaporator Assy | KLG-SF40-5G1M/IF40-5G1M32 | 01100100275 | 79.3 | 5861.856 | 7815.808 | 9769.76 | 10000
GR1501442410 | Fan Motor (IDU) LN170A | Fan Motor LN170A | KLG-SF40-5G1M/SF70-4D3M / SF40-3D1M/ IF40/70/IF40-5G1M32 | 1501442410 | 42.8 | 3163.776 | 4519.68 | 5649.6 | 5700
MD2011405401 | Blower Wheel 379x180.5 | Centrifugal Fan | KLG-SF40-5G1M | 10314401 | 7 | 517.44 | 1034.88 | 1293.6 | 1650
TK0499116000 | Capacitor 10mf / 450V | 电容 CBB61S 10uF/450V(P2/S3) | KLG-SF40-5G1M | 3301074709 | 1.6 | 118.272 | 394.24 | 492.8 | 500
GR300002000688 | PCB (IDU) M303F1AE | Main Board | KLG-SF40-5G1M | 300002000688 | 10.7 | 790.944 | 1581.888 | 1977.36 | 2000
GR2615000701 | Remote Control Holder | Remote Control Holder | n/a | 2615000701 | 0.06 | 4.4352 | 44.352 | 55.44 | 200
GR300018060398 | Wifi Module WB04A(RT-13) | Detecting Plate 检测板 WB04A(RT-13) | KLG-IF40/IF70-5G1M32 | 300018060398 | 2.7 | 199.584 | 665.28 | 831.6 | 800
GR305001060145_K79941 | Remote Control YAP1F11 | Remote Controller 遥控器 YAP1F11(降功率) | KLG-IF40-5G1M32 | 305001060145_K79941 | 4.5 | 332.64 | 831.6 | 1039.5 | 1400
GR12104058 | Blower Housing | Propeller Housing Sub-assy | KLG-SF40-5G1M/SF70-4D3M / SF40-3D1M / IF40/70/IF40/70-5G1M32/VRK5-51FLINV | 12104058 | 7.6 | 561.792 | 1123.584 | 1404.48 | 1500
GR07210028 | Filter Sub-Assy | Filter Sub-Assy | KLG-IF70-5G1M32 | 07210028 | 0.06 | 4.4352 | 44.352 | 55.44 | 200
GR12314811 | Drain Pan | Water Tray Sub-assy | KLG-SF40-5G1M/SF70-4D3M / SF40-3D1M / IF40/70/IF40/70-5G1M32/VRK5-51FLINV | 12314811 | 2.5 | 184.8 | 616 | 770 | 900
GR05235434 | Drain hose | Drainage Pipe Sub-assy | KLG-IF40/IF70-5G1M32 | 05235434 | 0.5 | 36.96 | 369.6 | 462 | 500
GR390001375 | Temperature Sensor (IDU) GL15K / GW20K, 500/1600mm | Temperature Sensor 感温包 15KS/20KT-XH-4P-K3(黑色)-500/1600MM(有下挂) | KLG-SF40-5G1M/IF40-5G1M32 | 390001375 | 0.9 | 66.528 | 332.64 | 415.8 | 400
GR420001000002 | Terminal Board (IDU) | Terminal Board | KLG-IF40-3D1M | 420001000002 | 0.6 | 44.352 | 443.52 | 554.4 | 500
GR1521210104 | Swing Motor MP24TA (vertical) | Stepping Motor | KLG-SF40-5G1M/IF40/70-5G1M32 | 1521210104 | 1.2 | 88.704 | 443.52 | 554.4 | 500
GR1521400803 | Swing Motor MP35AB (Horizontal) | Stepping Motor | KLG-SF40-5G1M/SF40-3D1M / SF70-4D3M / IF40/70/IF40/70-5G1M32 | 15212115 | 1.9 | 140.448 | 468.16 | 585.2 | 600
GR20000400002302 | Louver horizontal | Guide Louver | KLG-SF40-5G1M | 20000400002302 | 0.4 | 29.568 | 295.68 | 369.6 | 200
GR200007060056 | Louver vertical 1 | Air Louver 1 | KLG-SF40-5G1M | 200007060056 | 0.2 | 14.784 | 147.84 | 184.8 | 200
GR200007060055 | Louver vertical 2 | Air Louver 2 | KLG-SF40-5G1M | 200007060055 | 0.2 | 14.784 | 147.84 | 184.8 | 200
GR1056420502 | Guide Louver holder (horizontal louver) | Crankshaft of Guide Louver | KLG-SF40-5G1M | 1056420502 | 0.03 | 2.2176 | 22.176 | 27.72 | 200
GR11124012 | Filter (lower) | Filter (lower) | KLG-SF40-5G1M | 11124012 | 0.5 | 36.96 | 369.6 | 462 | 500
GR111001000032 | Filter Sub-assy(Upper) 623x550x70mm | Filter Sub-assy(Upper) | KLG-SF40-5G1M | 111001000032 | 1.3 | 96.096 | 480.48 | 600.6 | 600
Outdoor | GVC36ARXH-D6NND2A/O
GR009001060914 | Compressor QXFS-F325rN470 | Compressor QXFS-F325rN470 | n/a | 009001060914 | 143.2 | 10585.344 | 14113.792 | 17642.24 | 20000
GR01100206192501 | Condenser | Condenser Assy | n/a | 01100206192501 | 108 | 7983.36 | 10644.48 | 13305.6 | 14000
GR070001060035 | Cut-off Valve 3/8"(Pressure Valve) | Cut-off Valve 3/8" | n/a | 070001060035 | 1.8 | 133.056 | 443.52 | 554.4 | 1000
GR070001060032 | Cut-off Valve 5/8"(Pressure Valve) | Cut-off valve 5/8(N) | KLG-IF40-5G1M32/KSG-IWF-25WFY | 070001060032 | 4.9 | 362.208 | 905.52 | 1131.9 | 1200
GR4602000604 | Pressure Switch YK-4.6/3.8 | Pressure Protech Switch YK-4.6/3.8 | KLG-IF70-5G1M32 | 4602000603 | 1.5 | 110.88 | 369.6 | 462 | 500
GR017012060411 | Fan Motor Bracket (ODU) | Motor Support Sub-Assy | n/a | 017012060411 | 26.9 | 1988.448 | 3314.08 | 4142.6 | 4200
GR150104060094 | Fan Motor (ODU) B-LW92R-ZL(10P) | Brushless DC Motor B-LW92R-ZL(10P) | n/a | 150104060094 | 19.8 | 1463.616 | 2439.36 | 3049.2 | 3100
GR103002060027 | Propeller fan | Axial Flow Fan | KLG-IF40-5G1M32 | 103002060027 | 3.6 | 266.112 | 887.04 | 1108.8 | 1100
GR300027062135 | PCB (ODU) | Main Board W6001AD | n/a | 300027062135 | 5.2 | 384.384 | 960.96 | 1201.2 | 1500
GR43120131 | Current Interconvertible Inductor 0057-50A | Current Interconvertible Inductor 0057-50A | n/a | 43120131 | 0.6 | 44.352 | 443.52 | 554.4 | 600
GR44020425 | Relay OJT-SH-112DM | Relay OJT-SH-112DM | n/a | 44020425 | 0.3 | 22.176 | 221.76 | 277.2 | 300
GR30000300000406 | Jumper 2.5mm | Jumper 2.5mm | n/a | 30000300000406 | 0.04 | 2.9568 | 29.568 | 36.96 | 200
GR4202021911 | Jumper 2.5mm | Jumper 2.5mm | n/a | 4202021911 | 0.06 | 4.4352 | 44.352 | 55.44 | 200
GR300021060005 | Actiyator 调速板 QDWN1F(防腐) | Actiyator 调速板 QDWN1F(防腐) | n/a | 300021060005 | 16.4 | 1212.288 | 2020.48 | 2525.6 | 3000
GR44020452 | Relay 10A 250VAC/12VDC | Relay 10A 250VAC/12VDC | n/a | 44020452 | 0.3 | 22.176 | 221.76 | 277.2 | 300
GR33000027 | Capacitor 35mf / 450V | 电容 CBB65 35uF/450V(P2/S2) | n/a | 3300008102 | 1.9 | 140.448 | 468.16 | 585.2 | 600
GR2010132 | AC Contactor GC6-45S/01C3A | AC Contactor GC6-45S/01C3A | KFG-40F1 | 44010265 | 8.4 | 620.928 | 1241.856 | 1552.32 | 1600
GR43118000004 | Transformer 41x16.5G | Transformer 41x16.5 | KLG-SF40-5G1M | 43118000004 | 2.3 | 170.016 | 566.72 | 708.4 | 700
GR3900012134 | Discharge Sensor 50K, XH-2P-800mm | Temperature Sensor 50KT-XH-2P-800mm | KLG-SF40-5G1M | 3900012134 | 1.3 | 96.096 | 480.48 | 600.6 | 600
GR422000060075 | Terminal Block (ODU) | Terminal Board | Primus Gold | 422000060075 | 0.7 | 51.744 | 258.72 | 323.4 | 500
GR200149060022 | Handle (9082C) | Handle (9082C) | KLG-IF40-5G1M32 | 200149060022 | 0.8 | 59.136 | 295.68 | 369.6 | 500
GR200087060008 | Valve Cover (9082C) | Valve Cover (9082C) | KLG-IF40-5G1M32 | 200087060008 | 0.4 | 29.568 | 295.68 | 369.6 | 500
Note on E14: Uc=11.4 KLG-SF40-WBR, uc=10.30
Note on E15: Uc=79.3 KLG-SF40-WBR, uc=90.5
Note on E16: ALVIN: uc=46.30 KLG-SF40-WBR, uc=42.80
Note on E17: Alvin De Rivera: KLG-SF40-WBR, uc=7
Note on E18: Alvin De Rivera: uc=1.60
Note on E19: Uc=10.5 KLG-SF40-WBR, uc=10.70
Note on E20: Alvin De Rivera: uc=0.06
Note on E21: Uc=2.70
Note on E22: Uc=4.50
Note on E23: ALVIN: uc=7.6 KLG-SF40-WBR, uc=5.5
Note on E24: Uc=.06
Note on E25: ALVIN: uc=2.50 KLG-SF40-WBR, uc=1.90
Note on E26: USD Uc=0.50
Note on E27: Uc=0.90
Note on E28: Uc=0.60
Note on E29: Uc=1.2
Note on E30: Uc=1.9 Part code SF40-3D1M, 1521400803
Note on B31: Alvin De Rivera: 6pcs horizontal plastic louver
Note on E31: Uc=0.4
Note on B32: Alvin De Rivera: 5pcs vertical louver
Note on E32: Uc=0.2
Note on B33: Alvin De Rivera: 1pc vertical louver, outermost left side
Note on E33: Uc=0.2
Note on E34: Uc=0.03
Note on E35: Uc=0.5
Note on E36: Uc=1.3
Note on E39: Alvin De Rivera: uc=108
Note on E40: Alvin De Rivera: uc=1.80
Note on E41: Uc=4.90
Note on E42: Alvin De Rivera: uc=1.50
Note on E43: Alvin De Rivera: uc=26.90
Note on E44: Alvin De Rivera: uc=19.80
Note on E45: Uc=3.60 KLG-SF40-WBR, uc=2.90
Note on E47: Alvin De Rivera: uc=0.6
Note on E48: Alvin De Rivera: uc=0.30
Note on E49: Alvin De Rivera: uc=0.04
Note on E50: Alvin De Rivera: uc=0.06
Note on E51: Alvin De Rivera: from Peng E-mail, Sept.18,2023 uc=16.40
Note on B52: Alvin De Rivera: integrated to PCB
Note on C52: Alvin De Rivera: integrated to PCB
Note on E52: Alvin De Rivera: uc=0.3
Note on E53: Alvin De Rivera: uc=1.90
Note on E54: Alvin De Rivera: uc=8.40
Note on E55: Uc=1.9 KLG-SF40-WBR, uc=2.30
Note on E56: Uc=1.30
Note on E57: Uc=0.70
Note on E58: Uc=.80
Note on E59: Uc=.40

## Carton.Box
KOLIN PHILIPPINES INT'L., INC. |  |  | 1 | - | 50 | 90%
CERTUS PARTS LIST |  |  | 51 | - | 100 | 80%
AUGUST 18, 2023 |  |  | 101 | - | 300 | 70%
|  |  | 301 | - | 500 | 60%
|  |  | 501 | - | 1000 | 50%
|  |  | 1001 | - | 3000 | 40%
|  |  | 3001 | - | 5000 | 30%
|  |  | 5001 | - | UP | 25%
Kolin Part | Description | Model | Supplier | FOB | Standard Cost | ASC Price | SRP | SRP
Code |  |  | Code |  | FOBx1.1x1.12xP60.00 |  | 20% | System
MD16222000B88835 | Carton Box IDU | KSM-IW10-WCT10M1M32 IDU | 16222000B88835 | 1.6 | 118.272 | 394.24 | 492.8 | 500
MD16222000B88806 | Carton Box ODU | KSM-IW10-WCT10M1M32 ODU | 16222000B88806 | 1.86 | 137.4912 | 458.304 | 572.88 | 600
MD16222000B88832 | Carton Box IDU | KSM-IW15-WCT10M1M32 IDU | 16222000B88832 | 1.73 | 127.8816 | 426.272 | 532.84 | 500
MD16222000B88834 | Carton Box ODU | KSM-IW15-WCT10M1M32 ODU | 16222000B88834 | 1.86 | 137.4912 | 458.304 | 572.88 | 600
MD16222000B88808 | Carton Box IDU | KSM-IW20-WCT10M1M32 IDU | 16222000B88808 | 2.14 | 158.1888 | 527.296 | 659.12 | 650
MD16222000B88807 | Carton Box ODU | KSM-IW20-WCT10M1M32 ODU | 16222000B88807 | 2.27 | 167.7984 | 559.328 | 699.16 | 700
MD16222000B88809 | Carton Box IDU | KSM-IW25-WCT10M1M32 IDU | 16222000B88809 | 2.42 | 178.8864 | 596.288 | 745.36 | 750
MD16222000B88833 | Carton Box ODU | KSM-IW25-WCT10M1M32 ODU | 16222000B88833 | 2.58 | 190.7136 | 635.712 | 794.64 | 800
Note on D13: Alvin De Rivera: USD=1.60
Note on D14: Alvin De Rivera: USD = 1.86
Note on D15: Alvin De Rivera: USD = 1.73
Note on D16: Alvin De Rivera: USD = 1.86
Note on D17: Alvin De Rivera: USD = 2.14
Note on D18: Alvin De Rivera: USD = 2.27
Note on D19: Alvin De Rivera: USD = 2.58
Note on D20: Alvin De Rivera: USD = 2.42