## masterlist
KOLIN PHILIPPINES INT'L., INC. |  |  |  | Cost (Php) |  |  | ASP Mark-up
SERVICE PARTS COMPONENT |  |  |  | 1 | - | 50 | 90%
KL-IF60-G6H1M32 |  |  |  | 51 | - | 100 | 80%
MAY 6, 2025 |  |  |  | 101 | - | 300 | 70%
|  |  |  | 301 | - | 500 | 60%
|  |  |  | 501 | - | 1000 | 50%
|  |  |  | 1001 | - | 3000 | 40%
|  |  |  | 3001 | - | 5000 | 30%
|  |  |  | 5001 | - | 7000 | 20%
|  |  |  | 7001 | - | UP | 15%
Kolin Part | KOLIN Description | Supplier Description | Common | Supplier | FOB | Standard Cost (Php) | ASP Price | SRP | SRP
Code |  |  | Model | Code |  | FOBx1.1x1.12xP60.00 |  | 20% | Php
Indoor | GVC60BCXK-D6DNA1A
GR300002061446 | PCB (IDU) M303F1AW | Main Board M303F1AW | KLG-IF70-5G1M32 | 300002061446 | 13.6 | 1005.312 | 1675.52 | 2094.4 | 3000
GR300001061019 | Display Board D850F23GZJ | Display Board D850F23GZJ | n/a | 300001061019 | 4.4 | 325.248 | 813.12 | 1016.4 | 1500
GR011001060804_K79941 | Evaporator 3 rows of 114 lines, 472 x 836 x 60mm, 403pcs Gold Aluminum fins | Evaporator Assy | n/a | 011001060804_K79941 |  |  |  |  | 15000
GR150104060057 | Fan Motor DC (IDU) LN280F-ZL DC310V/220W650r/min | Brushless DC Motor 无刷直流电机 LN280F-ZL(有下挂) | KLG-IF70-5G1M32 | 150104060057 | 97.8 | 7229.376 | 8505.1482 | 10631.4353 | 12200
GR390001376 | Temperature Sensor Assembly (IDU) 15K/20K (550/1300mm) | Temperature Sensor 15KS/20KT(550/1300mm) | KLG-IF40/IF70-2C1M/IF40-3D1M/IF70-5G1M32 | 390001376 | 0.7 | 51.744 | 258.72 | 323.4 | 550
GR43138000047 | Transformer L8mH/5A | Reactor 电抗器 L8mH/5A | KLG-IF70-5G1M32 | 43138000047 | 1.8 | 133.056 | 443.52 | 554.4 | 550
GR44020391 | Relay OJE-SS-112HMF | Relay 继电器 OJE-SS-112HMF | KLG-IF70-5G1M32 | 44020391 | 0.19 | 14.0448 | 140.448 | 175.56 | 200
GR07210028 | Filter Sub-Assy 550x627mm (black) | Filter Sub-Assy | KLG-IF70-5G1M32/KLG-SF40-WBR6H1M32 | 07210028 | 0.06 | 4.4352 | 44.352 | 55.44 | 350
GR1521400803 | Swing Motor MP35AB (Horizontal) | Stepping Motor | KLG-SF40-5G1M/SF40-3D1M / SF70-4D3M / IF40/70/IF40/70-5G1M32 | 15212115 | 1.7 | 125.664 | 418.88 | 523.6 | 600
GR1521210104 | Swing Motor MP24TA (vertical) | Stepping Motor | KLG-SF40-5G1M/IF40/70-5G1M32 | 1521210104 | 1.1 | 81.312 | 406.56 | 508.2 | 500
GR305001060145_K79941 | Remote Control YAP1F11 | Remote Controller 遥控器 YAP1F11(降功率) | KLG-IF40-5G1M32/KLG-SF40-WBR6H1M32 | 305001060145_K79941 | 3.5 | 258.72 | 862.4 | 1078 | 1400
MD2011405401 | Blower Wheel 379x180.5 | Centrifugal Fan | KLG-IF40-5G1M32/IF70-5G1M32 | 10314401 | 7 | 517.44 | 1034.88 | 1293.6 | 1650
Outdoor | GVC60BCXK-D6DNA1A
GR1043410000501 | Propeller fan, 3 blades, 550mm x 205mm | Axial Flow Fan (Black C) | n/a | 1043410000501 | 3.1 | 229.152 | 763.84 | 954.8 | 1000
GR390002060140 | Temperature Sensor Assembly (ODU) 15K/20K/50K | Temperature Sensor | n/a | 390002060140 | 1.5 | 110.88 | 369.6 | 462 | 550
GR009001060898 | Compressor QXFS-D388zX050A, GREE 260-350V / 900-7200rpm / R32 / R410a / LRA440 Zhuhai landa Comp | Compressor and Fittings QXFS-D388zX050A | n/a | 009001060898 | 142.5 | 10533.6 | 12392.4706 | 15490.5882 | 16000
GR011002062523_K79941 | Condenser 3 rows of 108 lines, 806pcs Gold Aluminum Fins, 980 x 792 x 19mm | Condenser Assy | n/a | 011002062523_K79941 |  | 0 | 0 | 0 | 15000
GR46020007 | Pressure switch 0.05/0.15Mpa (low) | Pressure Protect Switch 压力开关 0.05/0.15MPa | KLG-IF70-2C1M/VRK-60WINV/IF70-5G1M32 | 46020007 | 1.6 | 118.272 | 394.24 | 492.8 | 1100
GR4602000603 | Pressure Switch YK4.6/3.8MPa (high side) | Pressure Protech Switch YK4.6/3.8MPa | n/a | 4602000603 | 1.4 | 103.488 | 344.96 | 431.2 | 1100
GR300027063669 | PCB (ODU) W9481B | Main Board W9481B | n/a | 300027063669 | 89.5 | 6615.84 | 8269.8 | 10337.25 | 10500
GR15010406011801 | Fan Motor (DC) B-SWZ130E, DC310V / 130W / 820r/min / 10P / IP44 Zhongshan Broad | Brushless DC Motor B-SWZ130E | n/a | 15010406011801 | 22.4 | 1655.808 | 2759.68 | 3449.6 | 3500
Note on A3: Alvin De Rivera: FG cost = USD 875
Note on E19: Uc=110.7 KT-2408122SE, uc=97.80
Note on E20: ALVIN: Uc=0.70
Note on E21: Uc=1.80
Note on E22: Uc=0.19
Note on E23: Uc=.06
Note on E24: Uc=1.70 Part code SF40-3D1M, 1521400803
Note on E25: Uc=1.10
Note on E26: Uc=3.50
Note on E27: Alvin De Rivera: KLG-SF40-WBR & IF100, uc=7
Note on E29: Alvin De Rivera: uc=US$3.10
Note on E30: Alvin De Rivera: uc=1.50
Note on E31: Alvin De Rivera: uc=US$142.50
Note on E33: ALVIN: Uc=1.60 09/13/2022, uc=1.50
Note on E34: Alvin De Rivera: uc=US$1.40

## SRP.for.OMF
KOLIN PHILIPPINES INT'L., INC. |  |  |  | Cost (Php) |  |  | ASP Mark-up
SERVICE PARTS COMPONENT |  |  |  | 1 | - | 50 | 90%
KL-IF60-G6H1M32 |  |  |  | 51 | - | 100 | 80%
MAY 6, 2025 |  |  |  | 101 | - | 300 | 70%
|  |  |  | 301 | - | 500 | 60%
|  |  |  | 501 | - | 1000 | 50%
|  |  |  | 1001 | - | 3000 | 40%
|  |  |  | 3001 | - | 5000 | 30%
|  |  |  | 5001 | - | 7000 | 20%
|  |  |  | 7001 | - | UP | 15%
Kolin Part | KOLIN Description | Supplier Description | Common | Supplier | FOB | Standard Cost (Php) | ASP Price | SRP | SRP
Code |  |  | Model | Code |  | FOBx1.1x1.12xP60.00 |  | 20% | Php
Indoor | GVC60BCXK-D6DNA1A
GR300002061446 | PCB (IDU) M303F1AW | Main Board主板 Z6L35AK(总装拨码) | KLG-IF70-5G1M32 | 300002061446 | 13.6 | 1005.312 | 1675.52 | 2094.4 | 3000
GR300001061019 | Display Board D850F23GZJ | Display Board Z6S35A | n/a | 300001061019 | 4.4 | 325.248 | 813.12 | 1016.4 | 1500
GR011001060804_K79941 | Evaporator 3 rows of 114 lines, 472 x 836 x 60mm, 403pcs Gold Aluminum fins | Fan Motor LN170A | n/a | 011001060804_K79941 |  |  |  |  | 15000
GR150104060057 | Fan Motor DC (IDU) LN280F-ZL DC310V/220W650r/min | Evaporator Assy | KLG-IF70-5G1M32 | 150104060057 | 97.8 | 7229.376 | 8505.1482 | 10631.4353 | 12200
GR390001376 | Temperature Sensor Assembly (IDU) 15K/20K (550/1300mm) | Filter Sub-Assy | KLG-IF40/IF70-2C1M/IF40-3D1M/IF70-5G1M32 | 390001376 | 0.7 | 51.744 | 258.72 | 323.4 | 550
GR43138000047 | Transformer L8mH/5A | Synchronous Motor SM014 | KLG-IF70-5G1M32 | 43138000047 | 1.8 | 133.056 | 443.52 | 554.4 | 550
GR44020391 | Relay OJE-SS-112HMF | Air Louver (12pcs) | KLG-IF70-5G1M32 | 44020391 | 0.19 | 14.0448 | 140.448 | 175.56 | 200
GR07210028 | Filter Sub-Assy 550x627mm (black) | Swing Lever (2pcs) | KLG-IF70-5G1M32/KLG-SF40-WBR6H1M32 | 07210028 | 0.06 | 4.4352 | 44.352 | 55.44 | 350
GR1521400803 | Swing Motor MP35AB (Horizontal) | Propeller housing Assy (2pcs) | KLG-SF40-5G1M/SF40-3D1M / SF70-4D3M / IF40/70/IF40/70-5G1M32 | 15212115 | 1.7 | 125.664 | 418.88 | 523.6 | 600
GR1521210104 | Swing Motor MP24TA (vertical) | Electronic Expansion Valve UKV-40D306 | KLG-SF40-5G1M/IF40/70-5G1M32 | 1521210104 | 1.1 | 81.312 | 406.56 | 508.2 | 500
GR305001060145_K79941 | Remote Control YAP1F11 | Electronic Expansion Valve Fitting | KLG-IF40-5G1M32/KLG-SF40-WBR6H1M32 | 305001060145_K79941 | 3.5 | 258.72 | 862.4 | 1078 | 1400
MD2011405401 | Blower Wheel 379x180.5 | Bidirection Strainer (2pcs) | KLG-IF40-5G1M32/IF70-5G1M32 | 10314401 | 7 | 517.44 | 1034.88 | 1293.6 | 1650
Outdoor | GVC60BCXK-D6DNA1A
GR1043410000501 | Propeller fan, 3 blades, 550mm x 205mm | Main Board ZQ3230B | n/a | 1043410000501 | 3.1 | 229.152 | 763.84 | 954.8 | 1000
GR390002060140 | Temperature Sensor Assembly (ODU) 15K/20K/50K | Main Board 主板 WZ6L35M(总装拨码) | n/a | 390002060140 | 1.5 | 110.88 | 369.6 | 462 | 550
GR009001060898 | Compressor QXFS-D388zX050A, GREE 260-350V / 900-7200rpm / R32 / R410a / LRA440 Zhuhai landa Comp | Main Board 主板 WZ6L35M(CPU) | n/a | 009001060898 | 142.5 | 10533.6 | 12392.4706 | 15490.5882 | 16000
GR011002062523_K79941 | Condenser 3 rows of 108 lines, 806pcs Gold Aluminum Fins, 980 x 792 x 19mm | Filter Board 滤波板 WZ814N | n/a | 011002062523_K79941 |  | 0 | 0 | 0 | 15000
GR46020007 | Pressure switch 0.05/0.15Mpa (low) | Brushless DC Motor SWZ250A | KLG-IF70-2C1M/VRK-60WINV/IF70-5G1M32 | 46020007 | 1.6 | 118.272 | 394.24 | 492.8 | 1100
GR4602000603 | Pressure Switch YK4.6/3.8MPa (high side) | Brushless DC Motor SWZ250A | n/a | 4602000603 | 1.4 | 103.488 | 344.96 | 431.2 | 1100
GR300027063669 | PCB (ODU) W9481B | Sensor Sub-assy | n/a | 300027063669 | 89.5 | 6615.84 | 8269.8 | 10337.25 | 10500
GR15010406011801 | Fan Motor (DC) B-SWZ130E, DC310V / 130W / 820r/min / 10P / IP44 Zhongshan Broad | Compressor and Fittings LNB65FAJMC | n/a | 15010406011801 | 22.4 | 1655.808 | 2759.68 | 3449.6 | 3500
Prepared by: |  |  |  | Approved by:
Mr. Alvin de Rivera |  |  |  | Mr. Oliver M. Filoteo
Service Assistant Manager |  |  |  | Executive Vice President / COO
Note on A3: Alvin De Rivera: FG cost = USD 875
Note on E18: Uc=110.7 KT-2408122SE, uc=97.80
Note on E19: ALVIN: Uc=0.70
Note on E20: Uc=1.80
Note on E21: Uc=0.19
Note on E22: Uc=.06
Note on E23: Uc=1.70 Part code SF40-3D1M, 1521400803
Note on E24: Uc=1.10
Note on E25: Uc=3.50
Note on E26: Alvin De Rivera: KLG-SF40-WBR & IF100, uc=7
Note on E28: Alvin De Rivera: uc=US$3.10
Note on E29: Alvin De Rivera: uc=1.50
Note on E30: Alvin De Rivera: uc=US$142.50
Note on E32: ALVIN: Uc=1.60 09/13/2022, uc=1.50
Note on E33: Alvin De Rivera: uc=US$1.40