	首页
	[image: image1.wmf]
	产品技术参数表（Specification）
	 CA010.CS069-01

	发放单位
全质11

技术20

工艺21

质控22

生产23

供应24

物资25

经营27

客服28

出口29

财务31

研究32

外管33

成本34

商研35

巴西36

成品39

空一40

空二41

空三42

钣金43

喷塑44

注塑45

两器46

管路47

模具48

筛选49

丹阳50

控制51

试制52

空四53


	
	GST36-22L/A
	生效日期:
共 2 页  第 1 页   

	
	Model 

GST36-22L/A
Function 

                       COOLING

Rated Voltage 

                             220 3N~

Rated Frequency

60Hz

Capacity (W)

 10000
 3800
Power Input (W)

4200
1360

Rated Input (W)

5050
1510
Rated Current (A)

16.9
7.98

Air Flow Volume (m3/h)  

2100

Dehumidifying Volume (l/h)

2.6

C.O.P / EER (W/W)

2.38
2.8

Indoor  unit
Model of Indoor Unit

GST36-22L/A(I)

Fan Motor Speed (r/min) (H/M/L)

1140/1070/980

Output of Fan Motor (w)

150
Fan Motor Capacitor (uF)
4
Fan Type-Piece

                         Centrifugal  fan - 4

Diameter-Length (mm)

φ155 X 175

Evaporator

Aluminum fin-copper tube 

Pipe Diameter (mm)

φ7

Row - Fin Gap (mm)

3-1.6

Working Area (m2)
1.34 X0.25

Swing Motor Model

MP35CA

Output of Swing Motor (W)

4

Fuse (A)

Controllor5A   Transformer 0.2A
Sound Pressure Level dB (A) （ H/M/L）

 ≤49/46/43

Dimension (W/D/H)( mm)
1590X238X695

Dimension of Package (W/D/H)( mm)

1770X330X830

Net Weight /Gross Weight (kg)

42/53

Outdoor unit

Model of Outdoor Unit

GST36-22L/A(O)

Compressor Model

C-SB263H3A
L.R.A. (A)

103-113

Overload Protector

Internal overload protection

Throttling Method

Capillary
Starting Method

                           Capacitor

Working Temp Range (℃)

18~43℃

Condenser 

Aluminum fin-copper tube 
Pipe Diameter (mm)

φ9.52
Rows - Fin Gap (mm)
2-1.4

Working Area (m2)
813X930

Fan Motor Speed (rpm) 
920

Output of Fan Motor (W)

92

Fan Motor Capacitor (uF)
3.5
Air Flow Volume of Outdoor unit

Fan Type-Piece

Axial fan –1

Fan Diameter (mm)

φ497

Defrosting Method

Auto defrost
Sound Pressure Level dB (A) 

 ≤62

Dimension (W/D/H)( mm)

1040X410X840

Dimension of Package (W/D/H)( mm)
1100X450X880

Net Weight /Gross Weight (kg)

90/105

Refrigerant Charge (kg)

R22/3.15



	会    签
	编   制  
	朱伟明040327
	
	 
	
	
	
	

	郭同煜040327
	审   核 
	李建涛040327
	
	
	
	
	
	

	
	标 准 化
	谢玉仙040327
	
	
	
	
	
	

	S122. DOC
	审    定
	李江云040327
	
	标  记
	处  数
	更 改 文 件 号
	签   名
	日期

	副页
	
	产品技术参数表(Specification)
	  CA010.CS069-01

	
	
	GST36-22L/A
	生效日期:
共2页  第2页   

	
	             Connection Pipe

Length (m)

5
Outer Diameter 

Liquid Pipe(mm)
Φ12(1/2”)
Gas Pipe(mm)
Φ19(3/4”)
Max Distance

Height(m)
5

Length(m)
10



	会    签
	编   制  
	朱伟明040327
	
	 
	
	
	
	

	
	审   核 
	李建涛040327
	
	
	
	
	
	

	
	标 准 化
	
	
	
	
	
	
	

	S122. DOC
	审    定
	
	
	标  记
	处  数
	更 改 文 件 号
	签   名
	日期


