## original
产品型号/Product Model | GJC12AF-D6DRNC2I 顶(H面)(WIFI)(降功率) | 成品码/Product Code | CC054020800 | 产品日期/PD | 2025-08-21
物料代码/Part Code | 层级/level | 英文名称/En | 中文名称/Cn | 状态/Status | 数量/QTY | 单位/unit | 物料组/Material Group | 价格 ($)/price ($) | 替代编码/alternativeCode | 附件/Attachment | 物料备注/Material Remarks
0170000015705P | 1 | Chassis Sub-assy | 底盘组件(高亮白色) | 有效 | 1 | 套 | 家用喷塑组件 | 10
12311052 | 1 | Foam (Water Tray) | 泡沫(接水盘)(有下挂) | 有效 | 1 | 件 | 机内泡沫 | 0.3
00001200001 | 1 | Propeller housing Assy | 蜗壳部件 | 有效 | 1 | 套 | 家用总装预装件 | 1.7
12311051 | 2 | Foam(Propeller Housing) | 泡沫(蜗壳)(有下挂) | 有效 | 1 | 件 | 机内泡沫 | 1.5
10521362 | 2 | Base plate (swing louver) (black) | 底板(扫风叶片)(黑色) | 有效 | 1 | 件 | 家用注塑零件 | 0.07
01700200001 | 1 | Front Clapboard Sub-Assy | 前隔板组件 | 有效 | 1 | 套 | 家用钣金组件 | 4.4
009001061095 | 1 | Compressor and Fittings QXF-M098zA190 | 压缩机及其配件 QXF-M098zA190 | 有效 | 1 | 台 | 压缩机 | 52.4
751001060269 | 1 | Soundproofing Cotton(Upper Cover) | 隔音棉(上盖) | 有效 | 1 | 件 | 吸音棉 | 0.6
751001060275 | 1 | Soundproofing Cotton | 隔音棉 | 有效 | 1 | 件 | 吸音棉 | 3.1
01204800022 | 1 | Motor Support | 电机支架 | 有效 | 1 | 件 | 家用钣金零件 | 2.2
150104060089 | 1 | Brushless DC Motor CJ60G-ZL | 无刷直流电机 CJ60G-ZL | 有效 | 1 | 个 | 电机 | 18.9
10311016 | 1 | Centrifugal Fan | 离心风叶(本色) | 有效 | 1 | 件 | 风叶 | 0.5
01711900001 | 1 | Front Clapboard of Propeller Housing | 蜗壳前隔板组件 | 有效 | 1 | 套 | 家用钣金组件 | 2
00016300019 | 1 | Base Plate Assy | 底板部件 | 有效 | 1 | 套 | 家用总装预装件 | 1.5
1521100802 | 2 | Stepping Motor MP24VA | 步进电机 MP24VA | 有效 | 1 | 个 | 电机 | 1
0170210000502 | 1 | Clapboard Sub-Assy(rear) | 隔板组件(后隔板) | 有效 | 1 | 套 | 家用钣金组件 | 2.3
10331365 | 1 | Axial Flow Fan | 轴流风叶(本色) | 有效 | 1 | 件 | 风叶 | 1.3
011001061786P | 1 | Evaporator Assy | 蒸发器部件 | 有效 | 1 | 套 | 家两器部件
42020063 | 1 | Sensor Insert | 感温包插片B | 有效 | 1 | 个 | 家用钣金零件 | 0.02
01100206187503 | 1 | Condenser Assy | 冷凝器部件 | 有效 | 1 | 套 | 家两器部件 | 22.9
01000206053501 | 2 | Condenser Sub-Assy | 冷凝器组件(1.3亲水) | 有效 | 1 | 套 | 两器组件 | 21
42020063 | 1 | Sensor Insert | 感温包插片B | 有效 | 1 | 个 | 家用钣金零件 | 0.02
100002085108 | 1 | Electric box assy | 电器盒部件 | 有效 | 1 | 套 | 控制器部件
300027064695 | 2 | Main Board | 主板 W28E13DM | 有效 | 1 | 块 | 控制器(产成品)
3900031003 | 2 | Temperature Sensor 20KT/15KS/50KT-JST-XARP-06V-Z(ivoryIvory white)-840/420/650mm | 感温包 20KT/15KS/50KT-JST-XARP-06V-Z(ivory象牙白)-840/420/650mm(双层套管)(有下挂 | 有效 | 1 | 个 | 感温包 | 1.3
100002070808 | 1 | Electric Box Assy2 | 电器盒部件2 | 有效 | 1 | 套 | 家用电器盒部件 | 1
42011103 | 2 | Terminal Board(2 bit) | 接线板(2位) | 有效 | 1 | 个 | 接线板 | 0.3
4203240201 | 2 | Sleeving | 进线入口套管(本色) | 有效 | 1 | 根 | 家用注塑零件 | 0.02
4002048936 | 1 | Power Cord | 电源线 | 有效 | 1 | 条 | 电源线 | 1.4
209044060097 | 1 | LCD Cover Sub-assy | 控制盖板组件 | 有效 | 1 | 套 | 家用总装预装件
200032060019 | 2 | LCD Board(Remote Control) | 控制盖板(遥控)(高亮白) | 有效 | 1 | 件 | 家用注塑零件 | 0.4
300001060571 | 2 | Display Board | 显示板 D28EF13FJ | 有效 | 1 | 块 | 显示器(产成品) | 4.8
390000453 | 3 | Temperature Sensor 15KS-XH-2P-K3(black)-350mm | 感温包 15KS-XH-2P-K3(黑)-350mm(有下挂) | 有效 | 1 | 个 | 感温包 | 0.3
390000592 | 3 | Temperature Sensor 20KT-EH-2P-K3(black)-600mm | 感温包 20KT-EH-2P-K3(黑)-600mm(有下挂) | 有效 | 1 | 个 | 感温包 | 0.4
22431132 | 2 | Membrane | 面膜 | 有效 | 1 | 张 | 面膜 | 0.3
10511127 | 1 | Air Louver | 扫风叶片(黑色) | 有效 | 1 | 件 | 家用注塑零件 | 0.2
24241364 | 1 | Cross Beam | 横梁(黑色) | 有效 | 1 | 件 | 家用注塑零件 | 0.06
01701100003 | 1 | Top Cover Board Sub-assy | 上盖板组件 | 有效 | 1 | 套 | 家用钣金组件 | 4.6
00000606014901 | 1 | Cabinet Assy | 外罩部件 | 有效 | 1 | 套 | 喷塑预装件 | 14.2
0121130701P | 1 | Fixed Clip | 固定卡(底盘)(高亮白色) | 有效 | 1 | 件 | 家用喷塑零件 | 0.03
00000306061901 | 1 | Front Panel Assy | 面板部件 | 有效 | 1 | 套 | 家用注塑组件
10581305 | 2 | Guide Blade Lever | 导风叶片连杆(黑色443C) | 有效 | 1 | 件 | 家用注塑零件 | 0.02
2000143602S | 2 | Front Panel 2 | 进风面板2(高亮白)(丝印) | 有效 | 1 | 件 | 丝印注塑件
2000143602 | 3 | Front Panel 2 | 进风面板2(高亮白) | 有效 | 1 | 件 | 家用注塑零件 | 1.4
2000141902 | 2 | Front Case | 面板体(高亮白) | 有效 | 1 | 件 | 家用注塑零件 | 1.1
11121304 | 2 | Filter Sub-Assy | 过滤网组件(亮白) | 有效 | 1 | 套 | 滤网注塑件 | 0.3
1051103302 | 2 | Air Louver | 扫风叶片(高亮白) | 有效 | 12 | 件 | 家用注塑零件 | 0.02
305001060193 | 1 | Remote Controller YAW1F9(SSZS) | 遥控器 YAW1F9(SSZS) | 有效 | 1 | 套 | 遥控器(产成品) | 3.5

## for printing
产品型号/Product Model | GJC12AF-D6DRNC2I 顶(H面)(WIFI)(降功率) |  |  | 成品码/Product Code | CC054020800 |  | 产品日期/PD | 2025-08-21
物料代码/Part Code | 层级/level | 英文名称/En | 中文名称/Cn | 状态/Status | 数量/QTY | 单位/unit | 物料组/Material Group | 价格 ($)/price ($) | 物料备注/Material Remarks
0170000015705P | 1 | Chassis Sub-assy | 底盘组件(高亮白色) | 有效 | 1 | 套 | 家用喷塑组件 | 10
12311052 | 1 | Foam (Water Tray) | 泡沫(接水盘)(有下挂) | 有效 | 1 | 件 | 机内泡沫 | 0.3
00001200001 | 1 | Propeller housing Assy | 蜗壳部件 | 有效 | 1 | 套 | 家用总装预装件 | 1.7
12311051 | 2 | Foam(Propeller Housing) | 泡沫(蜗壳)(有下挂) | 有效 | 1 | 件 | 机内泡沫 | 1.5
10521362 | 2 | Base plate (swing louver) (black) | 底板(扫风叶片)(黑色) | 有效 | 1 | 件 | 家用注塑零件 | 0.07
01700200001 | 1 | Front Clapboard Sub-Assy | 前隔板组件 | 有效 | 1 | 套 | 家用钣金组件 | 4.4
009001061095 | 1 | Compressor and Fittings QXF-M098zA190 | 压缩机及其配件 QXF-M098zA190 | 有效 | 1 | 台 | 压缩机 | 52.4
751001060269 | 1 | Soundproofing Cotton(Upper Cover) | 隔音棉(上盖) | 有效 | 1 | 件 | 吸音棉 | 0.6
751001060275 | 1 | Soundproofing Cotton | 隔音棉 | 有效 | 1 | 件 | 吸音棉 | 3.1
01204800022 | 1 | Motor Support | 电机支架 | 有效 | 1 | 件 | 家用钣金零件 | 2.2
150104060089 | 1 | Brushless DC Motor CJ60G-ZL | 无刷直流电机 CJ60G-ZL | 有效 | 1 | 个 | 电机 | 18.9
10311016 | 1 | Centrifugal Fan | 离心风叶(本色) | 有效 | 1 | 件 | 风叶 | 0.5
01711900001 | 1 | Front Clapboard of Propeller Housing | 蜗壳前隔板组件 | 有效 | 1 | 套 | 家用钣金组件 | 2
00016300019 | 1 | Base Plate Assy | 底板部件 | 有效 | 1 | 套 | 家用总装预装件 | 1.5
1521100802 | 2 | Stepping Motor MP24VA | 步进电机 MP24VA | 有效 | 1 | 个 | 电机 | 1
0170210000502 | 1 | Clapboard Sub-Assy(rear) | 隔板组件(后隔板) | 有效 | 1 | 套 | 家用钣金组件 | 2.3
10331365 | 1 | Axial Flow Fan | 轴流风叶(本色) | 有效 | 1 | 件 | 风叶 | 1.3
011001061786P | 1 | Evaporator Assy | 蒸发器部件 | 有效 | 1 | 套 | 家两器部件
42020063 | 1 | Sensor Insert | 感温包插片B | 有效 | 1 | 个 | 家用钣金零件 | 0.02
01100206187503 | 1 | Condenser Assy | 冷凝器部件 | 有效 | 1 | 套 | 家两器部件 | 22.9
01000206053501 | 2 | Condenser Sub-Assy | 冷凝器组件(1.3亲水) | 有效 | 1 | 套 | 两器组件 | 21
42020063 | 1 | Sensor Insert | 感温包插片B | 有效 | 1 | 个 | 家用钣金零件 | 0.02
100002085108 | 1 | Electric box assy | 电器盒部件 | 有效 | 1 | 套 | 控制器部件
300027064695 | 2 | Main Board | 主板 W28E13DM | 有效 | 1 | 块 | 控制器(产成品)
3900031003 | 2 | Temperature Sensor 20KT/15KS/50KT-JST-XARP-06V-Z(ivoryIvory white)-840/420/650mm | 感温包 20KT/15KS/50KT-JST-XARP-06V-Z(ivory象牙白)-840/420/650mm(双层套管)(有下挂 | 有效 | 1 | 个 | 感温包 | 1.3
100002070808 | 1 | Electric Box Assy2 | 电器盒部件2 | 有效 | 1 | 套 | 家用电器盒部件 | 1
42011103 | 2 | Terminal Board(2 bit) | 接线板(2位) | 有效 | 1 | 个 | 接线板 | 0.3
4203240201 | 2 | Sleeving | 进线入口套管(本色) | 有效 | 1 | 根 | 家用注塑零件 | 0.02
4002048936 | 1 | Power Cord | 电源线 | 有效 | 1 | 条 | 电源线 | 1.4
209044060097 | 1 | LCD Cover Sub-assy | 控制盖板组件 | 有效 | 1 | 套 | 家用总装预装件
200032060019 | 2 | LCD Board(Remote Control) | 控制盖板(遥控)(高亮白) | 有效 | 1 | 件 | 家用注塑零件 | 0.4
300001060571 | 2 | Display Board | 显示板 D28EF13FJ | 有效 | 1 | 块 | 显示器(产成品) | 4.8
390000453 | 3 | Temperature Sensor 15KS-XH-2P-K3(black)-350mm | 感温包 15KS-XH-2P-K3(黑)-350mm(有下挂) | 有效 | 1 | 个 | 感温包 | 0.3
390000592 | 3 | Temperature Sensor 20KT-EH-2P-K3(black)-600mm | 感温包 20KT-EH-2P-K3(黑)-600mm(有下挂) | 有效 | 1 | 个 | 感温包 | 0.4
22431132 | 2 | Membrane | 面膜 | 有效 | 1 | 张 | 面膜 | 0.3
10511127 | 1 | Air Louver | 扫风叶片(黑色) | 有效 | 1 | 件 | 家用注塑零件 | 0.2
24241364 | 1 | Cross Beam | 横梁(黑色) | 有效 | 1 | 件 | 家用注塑零件 | 0.06
01701100003 | 1 | Top Cover Board Sub-assy | 上盖板组件 | 有效 | 1 | 套 | 家用钣金组件 | 4.6
00000606014901 | 1 | Cabinet Assy | 外罩部件 | 有效 | 1 | 套 | 喷塑预装件 | 14.2
0121130701P | 1 | Fixed Clip | 固定卡(底盘)(高亮白色) | 有效 | 1 | 件 | 家用喷塑零件 | 0.03
00000306061901 | 1 | Front Panel Assy | 面板部件 | 有效 | 1 | 套 | 家用注塑组件
10581305 | 2 | Guide Blade Lever | 导风叶片连杆(黑色443C) | 有效 | 1 | 件 | 家用注塑零件 | 0.02
2000143602S | 2 | Front Panel 2 | 进风面板2(高亮白)(丝印) | 有效 | 1 | 件 | 丝印注塑件
2000143602 | 3 | Front Panel 2 | 进风面板2(高亮白) | 有效 | 1 | 件 | 家用注塑零件 | 1.4
2000141902 | 2 | Front Case | 面板体(高亮白) | 有效 | 1 | 件 | 家用注塑零件 | 1.1
11121304 | 2 | Filter Sub-Assy | 过滤网组件(亮白) | 有效 | 1 | 套 | 滤网注塑件 | 0.3
1051103302 | 2 | Air Louver | 扫风叶片(高亮白) | 有效 | 12 | 件 | 家用注塑零件 | 0.02
305001060193 | 1 | Remote Controller YAW1F9(SSZS) | 遥控器 YAW1F9(SSZS) | 有效 | 1 | 套 | 遥控器(产成品) | 3.5