## Outdoor -Eng version
DATE: 13 April, 2015
KFM-400F1J Outdoor Exploded View
MOG1-36C-NB4
SA-KF105W-311L(B4)
22022216000113
220-230V~ 60Hz 1Phase
No. | Part Name | Quantity | BOM Code | Price | Remark
1 | Rear net | 1 | 12122200002802 | 3.471
2 | Condenser assembly | 1 | 15822200000933 | 93.9263
3 | Rear right clapboard assembly | 1 | 12222000001823 | 11.6025
4 | Big handle | 1 | 12100701000105 | 1.56
5 | Water collector | 1 | 12122000007158 | 3.51
6 | Front right clapboard assembly | 1 | 12222200001991 | 14.079
7 | Small Handle | 2 | 12100702000047 | 0.91
8 | Valve plate | 1 | 12222200001985 | 3.9
9 | Chassis assembly | 1 | 12222200001755 | 16.5828
10 | Front panel | 1 | 12222200001817 | 15.7092
11 | Air outlet grille | 1 | 12222000001858 | 11.817
12 | Clamp of front net | 8 | 12122000006844 | 0.13
13 | Axial flow fan | 1 | 12100105000112 | 8.073 | ZL-496*135*12-3N
14 | Asynchronous motor | 1 | 11002012003203 | 32.1137 | YDK53-6B
15 | Supporter assembly of fan motor | 1 | 12222000002058 | 12.948
16 | Rear net frame | 1 | 12222200001540 | 3.003
17 | Top cover assembly | 1 | 12222200001927 | 11.0955
18 | Left supporter | 1 | 12222200001544 | 4.563
19 | Partition board assembly | 1 | 12222200001581 | 8.4045
20 | Electronic control box assembly | 1 | 17222200A00370 | 69.2731 | SA-KF105W-310L.D.03.DK1.2
20.1 | Capacitor clip | 2 | 12200203000006 | 0.325 | KFR-75W/K.3-3
20.2 | Capacitor of compressor | 1 | 17400103000033 | 8.5215 | 60UF/450V-55-P2(2000h)
20.2 | Capacitor of compressor | 1 | 17400103000018 | 12.129 | 40UF/450V-55-P2(2000h)
20.3 | AC contactor | 2 | 11203502000084 | 14.5236
20.4 | Electric installing box | 1 | 12222000001316 | 9.2235 | CE-KFR90W-310.3.1B(G)
20.5 | Wire joint | 1 | 17400401000124 | 4.485 | JXZ-PZ2Z-A(JX-2.5/JGD-ZR2-P-1)
20.5 | Wire joint | 2 | 17400401000012 | 1.04 | JXZ-PZ2P-B(RS9211K/YF2003B/JX-O-a/JGD-ZR2-B-2)
20.6 | Main control board assembly | 1 | 17122200003198 | 14.6835 | SA-KF105W-310L.D.03.WK1.1
20.7 | Transformer | 1 | 11203103000093 | 8.697 | TT2-G35-1F(A)
20.8 | Fan motor capacitor | 1 | 17400101000008 | 3.835 | 4UF/450V
20.10 | Installation box of electric parts | 1 | 12122200000569 | 3.575
21 | Gas valve assembly | 1 | 15422200000025 | 23.2908
21.1 | Gas valve | 1 | 15500204000024 | 12.1875 | DYF-E17
22 | liquid valve assembly | 1 | 15422200000102 | 9.3795
22.1 | Liquid valve | 1 | 15500208000039 | 11.622 | GYF-E21
23 | Compressor | 1 | 11103010001641 | 210.69 | C-R221H6R
24 | Pipe temperature sensor assembly | 1 | 11201007000006 | 3.315 | CGQ-GWJ-L1300-SMP3B-P1000
28 | Discharge temperature sensor assembly | 1 | 11201007000087 | 3.939 | CGQ-PQI-L1400-XHP2B-G1250
29 | Copper Nut | 1 | 15500406000012 | 0.5
30 | Copper Nut | 1 | 15500406000008 | 0.5

## Indoor -Eng version
DATE: 13 April, 2015
KFM-400F1J Indoor Exploded View
MFJ-36CR-NB4
SA-KF105L/Y-J(B4)-[J]
22022211000043
220-230V~ 60Hz 1Phase
No. | Part Name | Quantity | BOM Code | Price | Remark
1 | Air inlet grille assembly | 1 | 12122200000902 | 32.1873
4 | Ventilation ring | 1 | 12122200001956 | 3.237
5 | Volute shell assembly | 1 | 12822200000238 | 10.023
6 | Centrifugal fan | 1 | 12100103000080 | 17.5656
7 | Asynchronous motor | 1 | 11002012000613 | 64.2419
8 | Chassis | 1 | 12122200000077 | 14.118
9 | Rightside plate assembly of cabinet | 1 | 12222200000172 | 18.9072
10 | Top cover assembly | 1 | 12122200000151 | 9.0285
11 | Bottom plate assembly of cabinet | 1 | 12222200000040 | 31.5893
12 | Left side plate assembly of cabinet | 1 | 12222200000102 | 16.2552
13 | Top fixing board of evaporator | 1 | 12222200000525 | 4.94
14 | Evaporator assembly | 1 | 15822200A00020 | 108.84
16 | Front guard board for right side of evaporator | 1 | 12222200000515 | 2.015
17 | Cover assembly | 1 | 12222200000345 | 10.4325
18 | Display box assembly | 1 | 17222200000291 | 38.7653
19 | Air outlet assembly | 1 | 12122200000318 | 45.4537 | KFR-76L/DY-J.6A
19.1 | Louver motor | 1 | 11002010000128 | 12.519
19.2 | Louver motor | 1 | 11002014000078 | 7.878
20 | Electronic control box assembly | 1 | 17222200000422 | 26.8352
20.1 | Transformer | 1 | 11203103000057 | 8.3265
20.2 | Fan motor capacitor | 1 | 17400101000006 | 3.432
20.3 | Main control board assembly | 1 | 17122200002513 | 13.1664
21 | Cover of electronic control box | 1 | 12222200000407 | 3.081
22 | Ambient temperature sensor assembly | 1 | 11201007000244 | 1.625
23 | Pipe temperature sensor assembly | 1 | 11201007000006 | 3.315
24 | Remote controller | 1 | 17317000A01220 | 11.31 | KOL-R51I3/BGE-M-01(丝印KOLIN商标) klon screen label
25 | Silver Air Cleaner | 1 | 12100207000134 | 13.5 | KFR-35G/DY-J-5
26 | Copper Nut | 1 | 15500406000012 | 0.5 | TLM-C03
27 | Copper Nut | 1 | 15500406000008 | 0.5 | TLM-E05
28 | Air cleaner | 1 | 12122000007415 | 8.1 | KFR-23G/IY.1-7A