## Indoor -Eng version
DATE: 13 April, 2015
KFM-7001E indoor Exploded View
MFE-60CR-DB4W
SA-KF160L/S1Y-E(B4)-W
22022211000025
220V~，60HZ，3 Phase
No. | Part Name | Quantity | BOM Code | Price | Remark
1 | Air inlet grille assembly | 1 | 12122200000897 | 34.6392
4 | Ventilation ring | 1 | 12122200001957 | 3.783
5 | Volute shell assembly | 1 | 12822200000266 | 11.3295
6 | Centrifugal fan | 1 | 12100103000080 | 17.5656 | LX-380*180.5*12-43N
7 | Asynchronous motor | 1 | 1210010456080 | 62.1431 | YDK160-8B1
8 | Chassis | 1 | 12122200000038 | 12.1485
9 | Rightside plate assembly of cabinet | 1 | 12222200000176 | 19.8432
10 | Top cover assembly | 1 | 12122200000173 | 13.884
11 | Bottom plate assembly of cabinet | 1 | 12222200000017 | 51.9064
12 | Left side plate assembly of cabinet | 1 | 12222200000121 | 19.812
14 | Evaporator assembly | 1 | 15822200000954 | 62.1431
16 | Front guard board for right side of evaporator | 1 | 12222200000515 | 2.015
17 | Cover assembly | 1 | 12222200000217 | 8.385
18 | Display box assembly | 1 | 17222200000284 | 14.742
19 | Air outlet assembly | 1 | 12122200000363 | 22.1832
19.1 | Louver motor | 1 | 11002014000100 | 7.878 | SM012G
20 | Electronic control box assembly | 1 | 17222200000652 | 27.5678
20.1 | Transformer | 1 | 11203103000032 | 14.547
20.2 | Fan motor capacitor | 1 | 17400101000042 | 4.719
20.3 | Main control board assembly | 1 | 17122200000613 | 11.037 | SA-LF16WN/ES.D.02.NK1.1
21 | Cover of electronic control box | 1 | 12222200000404 | 3.549
22 | Ambient temperature sensor assembly | 1 | 11201007000143 | 2.34 | CGQ-SWJ-L550-SMP2-P450
23 | Pipe temperature sensor assembly | 1 | 11201007000136 | 2.99 | CGQ-GWJ-L850-SMP3B-P750
27 | Front panel | 1 | 12122200002254 | 13.026
28 | Copper Nut | 1 | 15500406000012 | 0.5 | TLM-C03
29 | Copper Nut | 1 | 15500406000008 | 0.5 | TLM-E05
30 | Remote Controller Holder | 1 | 12117000000104 | 3.6
31 |  | 1 | 17317000A01835 | 13.5 | KOLIN-R11HQ/E-01(丝印KOLIN商标)

## Outdoor -Eng version
DATE: 13 April, 2015
KFM-7001E Outdoor Exploded View
MOU-60C-DB4Wx
PH-KF160W/S1-543V(B4)-W
22022516000056
220V~，60HZ，3 Phase
No. | Part Name | Quantity | BOM Code | Price | Remark
1 | Top cover assembly | 1 | 12223100000293 | 22.8384
2 | Axial flow fan | 1 | 12200104000003 | 22.4952
3 | Ventilation ring | 1 | 12123000000246 | 7.956
4 | Asynchronous motor | 1 | 11002012004354 | 57.0043
5 | Wire guide pipe | 1 | 12123000000252 | 2.21
6 | Discharge pipe assembly | 1 | 15123100000090 | 10.5885
6.1 | Pressure switch | 1 | 17400516000005 | 8.736
7 | Discharge temperature sensor | 1 | 17400513000004 | 5.733
8 | Gas valve assembly | 1 | 15423000001187 | 24.7273
8.1 | Valve body | 1 | 15500206000004 | 15.522
8.2 | Pressure switch | 1 | 17400516000009 | 8.853
9 | Liquid valve assembly | 1 | 15422200000088 | 13.494
9.1 | Valve body | 1 | 15500206000005 | 13.299
10 | Compressor | 1 | 11102010000018 | 353.42
11 | Compressor wire assembly | 1 | 17401203000911 | 13.962
12 | Supporting board | 1 | 12223100000053 | 14.976 | SA-KF140W-542V-2
12 | Supporting board | 3 | 12223100000010 | 8.541 | SA-KF160W-543V-1(G)
13 | Condenser assembly | 1 | 15823100000008 | 102.06
15 | Chassis assembly | 1 | 12223100000307 | 22.6044
16 | Rear net | 1 | 12123100000002 | 6.24
17 | Underside board assembly | 1 | 12223100000168 | 12.48
18 | Side board | 1 | 12223100000222 | 14.079
19 | Electronic control box assembly | 1 | 17223100000084 | 63.3075
19.1 | Installation plate of electric parts | 1 | 12223100000170 | 4.368
19.2 | Installation plate of electric parts | 1 | 12223100000101 | 8.9115 | SA-KF140W-542V.DK-[J].1.1
19.3 | AC contactor | 1 | 11203502000006 | 28.2555
19.4 | Wire joint | 1 | 17400401000025 | 4.03 | JXZ-AG4Z-A
19.4 | Wire joint | 1 | 17400401000012 | 1.04 | JXZ-PZ2P-B(RS9211K/YF2003B/JX-O-a/JGD-ZR2-B-2)
19.4 | Wire joint | 1 | 17400401000020 | 2.275 | JXZ-AD3ZG1-A(RS9103C-3/YF2004/JX-PF-3)
19.5 | Capacitor | 1 | 17400101000052 | 5.811 | 12UF/450V-P0
19.6 | Main control board assembly | 1 | 17123100000017 | 13.611
19.7 | Transformer | 1 | 11203103000200 | 7.761