## Indoor -eng version
Date: 13 April, 2015
KSG-36C1T Indoor Exploded View
MUB-36CR-N
SA-KF105DL/Y-B6
22022711000444
220-230V~ 60Hz 1Phase
No. | Part Name | Quantity | BOM Code | Price | Remark
1 | Air inlet grille assembly | 1 | 12122700000107 | 12.012
2 | Front panel assembly | 1 | 12122700A00071 | 19.2036 | CE-KFR105DL/SN1Y-B.5
3 | Display Panel Subassembly | 1 | 17122700000002 | 11.271 | CE-KFR71DL/N1Y-B.D.3
4 | Air outlet assembly | 1 | 12122700000073 | 17.55
4.1 | Louver motor (horizontal) | 1 | 11002010000052 | 7.215 | MP35EA8
4.2 | Louver motor (vertical) | 1 | 11002010000034 | 7.215 | MP35EA9
4.3 | Horizontal louver (above) | 1 | 12122700000060 | 4.94
4.4 | Horizontal louver (below) | 1 | 12122700000052 | 3.159
5 | Evaporator assembly | 1 | 15822700000106 | 80.3994
5.1 | Pipe temperature sensor assembly | 1 | 11201007000006 | 3.315 | CGQ-GWJ-L1300-SMP3B-P1000
5.2 | Input pipe assembly | 1 | 15122700000264 | 16.614
5.2.2 | Throttle valve | 1 | 15500210000058 | 12.948 | JLF(H)-068-B-N(9.52)(JLF(H)-068-B)
5.3 | Output pipe assembly | 1 | 15122700000174 | 11.31
5.4 | Evaporator | 1 | 15822700000202 | 59.5844
5.5 | Copper nut | 1 | 15500406000008 | 4.875 | 17/16"-14UNS
6 | Evaporator Installing Plate | 1 | 12222700000038 | 0.39
7 | Evaporator Installing Plate | 1 | 12222700000033 | 0.65
8 | Ambient temperature sensor assembly | 1 | 11201007000143 | 2.34 | CGQ-SWJ-L550-SMP2-P450
10 | Right cover | 1 | 12122700000085 | 5.148
11 | Right installation board | 1 | 12222700000086 | 4.017
12 | Rear cover | 1 | 12122700000088 | 14.001
13 | Chassis assembly | 1 | 12222700000015 | 32.1575
14 | Left installation board | 1 | 12222700000017 | 4.017
15 | Left cover | 1 | 12122700000091 | 5.109
16 | Volute shell (below) | 3 | 12122700000112 | 5.538
17 | Fan motor axes clamp (left) | 1 | 12222500000253 | 1.17
18 | Asynchronous motor | 1 | 11002012003436 | 34.4299 | YSK125-4B
19 | Fan motor axes clamp (right) | 1 | 12222500000255 | 1.17
20 | Plastic fan | 3 | 12100103000131 | 11.544 | CE-KFR71DL/N1Y-B-14
21 | Fan motor fixing board | 1 | 12222700000079 | 1.885
22 | Volute shell (above) | 3 | 12122700000048 | 4.797
23 | Middle beam assembly | 1 | 12222700000026 | 7.761
24 | Grille Clip | 2 | 12122700000029 | 0.195
25 | Water collector | 1 | 12822700000014 | 15.6936
26 | Air filter | 3 | 12100204000720 | 2.795
27 | Cover of electronic control box | 1 | 12222700000057 | 4.719
28 | Electronic control box assembly | 1 | 17222700000028 | 36.0743
28.1 | Electronic control box | 1 | 12222700000080 | 7.722
28.2 | Main control board assembly | 1 | 17122700000086 | 15.756 | SA-KF105DL/Y-B6.D.42.NK2.2
28.3 | Transformer | 1 | 11203103000054 | 7.5465 | TT2-C30D70-6F
28.3 | Transformer | 1 | 11203103000160 | 10.296 | TT2-F90-6F
28.4 | Wire joint | 1 | 17400401000058 | 4.68 | JXZ-PZ5H-A(RS9416/F2004A/JXD-5P)
28.5 | Capacitor | 1 | 17400101000012 | 3.51 | 3.5UF/450V
29 | Remote controller | 1 | 17317000A02677 | 10.92 | KOLIN-R05/BGE(丝印客户商标KOLIN, KOLIN SCREEN LABEL )
30 | Evaporator left support | 1 | 12222700000014 | 2.99
31 | Evaporator right support | 1 | 12222700000013 | 2.99
32 | Connecting shaft | 1 | 12922700000002 | 10.764 | CE-KFR105DL/SN1Y-B-3
33 | Bearing fixing board | 1 | 12222000003769 | 0.52
34 | Bearing base | 1 | 12622000000013 | 0.65
35 | Coupling | 1 | 12923000000004 | 8.619
36 | Remote controller Holder | 1 | 12117000000318 | 8.4 | R05/BG-9

## Outdoor -eng version
Date: 13 April, 2015
KSG-36C1T Outdoor Exploded View
MOV2-36C-N
SA-KF105W-412V
22023116000050
220-230V~ 60Hz 1Phase
No. | Part Name | Quantity | BOM Code | Price | Remark
1 | Top cover assembly | 1 | 12223100000297 | 13.2132
2 | Axial flow fan | 1 | 12200104000002 | 19.9368
3 | Ventilation ring | 1 | 12123000000225 | 9.477
4 | Asynchronous motor | 1 | 11002012003909 | 58.5442
5 | Wire guide pipe | 1 | 12123000000203 | 1.625
6 | Discharge pipe | 1 | 15123000003782 | 8.58
7 | Gas valve assembly | 1 | 15423000001214 | 20.4048
7.1 | Valve body | 1 | 15500206000015 | 14.8668 | FTFM-04(XK)
8 | Liquid valve assembly | 1 | 15423000001082 | 13.26
8.1 | Valve body | 1 | 15500206000008 | 12.48
9 | Compressor | 1 | 11103010001641 | 210.69
10 | Compressor wire assembly | 1 | 17401203000419 | 10.101
11 | Supporting board | 3 | 12223100000013 | 7.41 | SA-KF140W-542V-1(G)
12 | Condenser assembly | 1 | 15823000000801 | 78.2862
13 | Non-slip pads Ⅰ | 2 | 12600401000019 | 0.325
14 | Chassis assembly | 1 | 12223100000087 | 16.2708
15 | Rear net | 1 | 12123000000194 | 3.861
16 | Underside board assembly | 1 | 12223100000280 | 10.413
17 | Electronic control box assembly | 1 | 17223100000045 | 34.5046
17.1 | Installation plate of electric parts | 1 | 12223100000163 | 3.627
17.2 | Resistance | 1 | 11201307000020 | 4.446
17.3 | AC contactor | 1 | 11203502000087 | 16.068
17.4 | Compressor capacitor | 1 | 17400103000018 | 12.129
17.5 | Wire joint | 1 | 17400401000012 | 1.04 | JXZ-PZ2P-B(RS9211K/YF2003B/JX-O-a/JGD-ZR2-B-2)
17.5 | Wire joint | 1 | 17400401000020 | 2.275 | JXZ-AD3ZG1-A(RS9103C-3/YF2004/JX-PF-3)
17.5 | Wire joint | 1 | 17400401000056 | 1.95 | JXZ-AG2Z-A(YF2002 /JX-O-2)
17.6 | Capacitor | 1 | 17400101000026 | 3.432 | 6UF/450V
17.7 | Installation plate of electric parts | 1 | 12223100000215 | 8.5605
17.8 | Capacitor | 1 | 17400103000018 | 12.129 | 40UF/450V-55-P2(2000h)
18 | Side board | 1 | 12223100000222 | 14.079
26 | Compressor supporter | 1 | 12223100000104 | 10.413