## Outdoor -eng version
Date: 13 April, 2015
KSM-24CS1C Outdoor Exploded View
MOU-24C-N
SA-KF71W-210
22022716000159
220-230V~ 60Hz 1Phase
No. | Part Name | Quantity | BOM Code | Price | Remark
1 | Rear net | 1 | 12122200002801 | 4.225
2 | Condenser assembly | 1 | 15822000002045 | 58.6787
2.1 | Input pipe assembly | 1 | 15122000000550 | 6.786
2.2 | Condenser assembly | 1 | 15822000000727 | 55.89
2.3 | Fluted pipe assembly | 1 | 15122000000295 | 2.405
4 | Rear right clapboard assembly | 1 | 12222000001839 | 8.502
5 | Big handle | 1 | 12100701000108 | 1.625
6 | Water collector | 1 | 12122000007140 | 3.835
7 | Front right clapboard assembly | 1 | 12222200001657 | 14.43
8 | Valve plate | 1 | 12222000002556 | 3.77
9 | Chassis assembly | 1 | 12222200001742 | 15.678
10 | Front panel | 1 | 12222200001814 | 10.9395
11 | Air outlet grille | 1 | 12222000001858 | 11.388
12 | Axial flow fan | 1 | 12100105000060 | 13.806 | ZL-465*150*12-3KN
13 | Asynchronous motor | 1 | 11002012001262 | 45.4031 | YDK53-6KB(B)
14 | Supporter assembly of fan motor | 1 | 12222200001791 | 8.073
15 | Left supporter | 1 | 12222200001875 | 4.524
16 | Partition board assembly | 1 | 12222000002329 | 10.686
17 | Rear net frame | 1 | 12222200001553 | 2.795
18 | Top cover assembly | 1 | 12222200001997 | 9.6135
19 | Electronic control box assembly | 1 | 17222300000552 | 29.6758
19.1 | Capacitor clip | 1 | 12200203000006 | 0.325
19.2 | Capacitor of compressor | 1 | 17400103000061 | 8.034 | 55UF/450V-55-P2(2000h)
19.3 | Wire joint | 1 | 17400401000056 | 1.95 | JXZ-AG2Z-A(YF2002 /JX-O-2)
19.3 | Wire joint | 1 | 17400401000020 | 2.275 | JXZ-AD3ZG1-A(RS9103C-3/YF2004/JX-PF-3)
19.4 | Fan motor capacitor | 1 | 17400101000028 | 3.315 | 3uF/450V
19.5 | Installation plate of electric parts | 1 | 12222000001633 | 4.355
19.6 | AC contactor | 1 | 11203502000015 | 19.6404 | GC6-45S/01C1(60Hz)(GC6-45S/01C1)
20 | Compressor | 1 | 11103010001629 | 151.3 | PH361X3CS-3KUU
22 | liquid valve assembly | 1 | 15423000001265 | 12.792
22.1 | Liquid valve | 1 | 15500208000045 | 9.087 | GYF-C23
24 | Gas valve assembly | 1 | 15423000001282 | 15.6936
24.1 | Gas valve | 1 | 15500204000059 | 8.9115 | DYF-C19
25 | Copper nut | 1 | 15500406000003 | 3.432 | 7/8"-14UNF
25 | Copper nut | 1 | 15500406000010 | 3.445 | 5/8"-18UNF-2B

## Indoor - eng version
Date: 13 April, 2015
KSM-24CS1C - Indoor Exploded View
MCC-24CR-N
SA-KF71Q/Y-C11
220042500670
220-230V~ 60Hz 1Phase
No. | Part Name | Quantity | BOM Code | Price | Remark
1 | Panel assembly | 1 | 12112900000237 | 70.3512 | T-MBQ4-02B2
1.1 | Louver motor | 2 | 11002010000067 | 9.321 | MP35H
1.2 | Display box assembly | 1 | 17222500000235 | 8.2875
1.3 | Panel assembly | 1 | 12112900022297 | 0
1.3.1 | Cover assembly of installation plate | 4 | 12112923440262 | 0 | MBQ4-02B2.1.4
1.3.2 | Air inlet grille assembly | 1 | 12822500450060 | 0
1.3.2.1 | Air filter | 1 | 12100204000542 | 13.572
1.3.3 | Transmission framework | 2 | 12112900000297 | 9.672
1.3.3.1 | Horizontal louver | 2 | 12112900000262 | 3.77
2 | Foam tray assembly for condenser water | 1 | 12822500000060 | 23.322
3 | Cover of electronic control box I | 1 | 12222500000204 | 3.705
4 | Cover of electronic control box Ⅱ | 1 | 12222500000205 | 2.47
5 | Electronic control box assembly | 1 | 17222500000185 | 41.2171
5.1 | Electronic control box | 1 | 12222500000167 | 8.6775
5.2 | Transformer | 1 | 11203103000055 | 8.0925 | TT2-F90-1F
5.2 | Transformer | 1 | 11203103000044 | 8.7165 | TT2-B35+D90-1F
5.3 | Main control board assembly | 1 | 17122500000456 | 15.8964
5.4 | Ambient temperature sensor assembly | 1 | 11201007000221 | 1.885 | CGQ-SWJ-L300-XHP2-P250(JST/FAF CONNECTOR)
5.5 | Wire joint | 1 | 17400401000024 | 4.55 | JXZ-PZ6HG1-A(RS9101A3-6/YF2001/JXO-6B)
5.6 | Capacitor | 1 | 17400101000012 | 3.51 | 3.5UF/450V
7 | Ventilation assembly | 1 | 12122500000259 | 9.6525
8 | Fan assembly | 1 | 12100103000041 | 23.9616 | LX-476*140.5*12-7A
9 | Asynchronous motor | 1 | 11002012001200 | 39.6624 | YDK80-6F
10 | Evaporator fixing hanger | 2 | 12222500000088 | 1.625
11 | Evaporator assembly | 1 | 15822500000086 | 64.5294
11.1 | Evaporator | 1 | 15822500000319 | 57.7587
11.2 | Copper nut | 1 | 15500406000003 | 3.432 | 7/8"-14UNF
11.3 | Output pipe assembly | 1 | 15122500000216 | 9.126
11.4 | Input pipe assembly | 1 | 15122500000342 | 18.6264
11.4.2 | Throttle valve | 1 | 15500210000026 | 12.9675 | JLF(H)-070-B-W(9.52)(JLF(H)-070-B)
12 | Board assembly Ⅳ | 1 | 12222500000151 | 5.967
13 | Board assembly I | 1 | 12222500000145 | 7.761
13.1 | Hook | 2 | 12222500000146 | 13.5
14 | Board assembly II | 1 | 12222500000138 | 6.357
15 | Board assembly III | 1 | 12222500000142 | 14.508
15.1 | Hook | 2 | 12222500000146 | 13.5
16 | Base foam assembly | 1 | 12822500000007 | 9.8475
17 | Chassis assembly | 1 | 12222500000124 | 16.302
18 | Pipe fixing board assembly | 1 | 12122500000329 | 2.275
19 | Evaporator fixing board | 1 | 12222500000074 | 3.445
20 | Remote controller | 1 | 17317000A02677 |  | KOLIN-R05/BGE(丝印客户商标KOLIN, KOLIN SCREEN LABEL )
21 | Water level sensor assembly | 1 | 11201005000006 | 5.889
22 | Water Pump installation bracket assembly | 1 | 12222500000061 | 5.187
23 | Drain pump | 1 | 17400802000018 | 15.0384
24 | Pump rubber washer | 3 | 12622500000006 | 0.585
25 | Water pipe | 1 | 12622500000014 | 6.747
26 | Water pipe | 1 | 12100509000068 | 0.975
27 | Cover | 1 | 12222500000067 | 0.78
28 | Pipe temperature sensor | 1 | 11201007000245 | 4.095 | CGQ-GWJ-L1000-XAP2-P950(JST/FAF CONNECTOR)
29 | Remote controller Holder | 1 | 12117000000318 | 7.48 | R05/BG-9