## Indoor -eng version
Date: 13 April, 2015
KSM-36CS1C Indoor Exploded View
MCC-36CR-N
SA-KF105Q/Y-C11
22022511000562
220-230V~ 60Hz 1Phase
No. | Part Name | Quantity | BOM Code | Price | Remark
1 | Panel assembly | 1 | 11002234500067 | 70.3512 | T-MBQ4-02B2
1.1 | Louver motor | 2 | 11002010000067 | 9.321 | MP35H
1.2 | Display box assembly | 1 | 17222500000235 | 8.2875
1.3 | Panel assembly | 1 |  | 0
1.3.1 | Cover assembly of installation plate | 4 |  | 0 | MBQ4-02B2.1.4
1.3.2 | Air inlet grille assembly | 1 |  | 0
1.3.2.1 | Air filter | 1 | 12100204000542 | 13.572
1.3.3 | Transmission framework | 2 | 12112900000297 | 9.672
1.3.3.1 | Horizontal louver | 2 | 12112900000262 | 3.77
2 | Foam tray assembly for condenser water | 1 | 12822500000062 | 23.322
3 | Cover of electronic control box I | 1 | 12222500000204 | 3.705
4 | Cover of electronic control box Ⅱ | 1 | 12222500000205 | 2.47
5 | Electronic control box assembly | 1 | 17222500000136 | 41.2321
5.1 | Electronic control box | 1 | 12222500000167 | 8.6775
5.2 | Transformer | 1 | 11203103000055 | 8.0925 | TT2-F90-1F
5.2 | Transformer | 1 | 11203103000044 | 8.7165 | TT2-B35+D90-1F
5.3 | Main control board assembly | 1 | 17122500000456 | 15.8964
5.4 | Ambient temperature sensor assembly | 1 | 11201007000221 | 1.885 | CGQ-SWJ-L300-XHP2-P250(JST/FAF CONNECTOR)
5.5 | Wire joint | 1 | 17400401000024 | 4.55 | JXZ-PZ6HG1-A(RS9101A3-6/YF2001/JXO-6B)
5.6 | Capacitor | 1 | 17400101000012 | 3.51 | 3.5UF/450V
7 | Ventilation assembly | 1 | 12122500000259 | 9.6525
8 | Fan assembly | 1 | 12100103000038 | 24.1143 | KFR-120Q/SDY.6[J]
9 | Asynchronous motor | 1 | 11002012003840 | 42.3234 | YDK90-6F
10 | Evaporator fixing hanger | 2 | 12222500000091 | 2.405
11 | Evaporator assembly | 1 | 15822500000036 | 94.7887
11.1 | Evaporator | 1 | 15822500000318 | 66.2256
11.2 | Copper nut | 1 | 15500406000008 | 4.875 | 17/16"-14UNS
11.3 | Output pipe assembly | 1 | 15122500000202 | 13.494
11.4 | Input pipe assembly | 1 | 15122500000295 | 23.01
11.4.2 | Throttle valve | 1 | 15500210000026 | 12.9675 | JLF(H)-070-B-W(9.52)(JLF(H)-070-B)
12 | Board assembly Ⅳ | 1 | 12222500000136 | 7.254
13 | Board assembly I | 1 | 12222500000153 | 8.736
13.1 | Hook | 2 |  | 0
14 | Board assembly II | 1 | 12222500000130 | 7.878
15 | Board assembly III | 1 | 12222500000149 | 8.619
15.1 | Hook | 2 |  | 0
16 | Base foam assembly | 1 | 12822500000003 | 14.8005
17 | Chassis assembly | 1 | 12222500000121 | 16.8792
18 | Pipe fixing board assembly | 1 | 12122500000329 | 2.275
19 | Evaporator fixing board | 1 | 12222500000072 | 4.55
20 | Remote controller | 1 | 17317000A02677 |  | KOLIN-R05/BGE(丝印客户商标KOLIN)
21 | Water level sensor assembly | 1 | 11201005000006 | 5.889
22 | Water Pump installation bracket assembly | 1 | 12222500000059 | 5.616
23 | Drain pump | 1 | 17400802000018 | 15.0384
24 | Pump rubber washer | 3 | 12622500000006 | 0.585
25 | Water pipe | 1 | 12622500000014 | 6.747
26 | Water pipe | 1 | 12100509000068 | 0.975
27 | Cover | 1 | 12222500000067 | 0.78
28 | Pipe temperature sensor | 1 | 11201007000245 | 4.095 | CGQ-GWJ-L1000-XAP2-P950(JST/FAF CONNECTOR)
29 | Remote controller Holder | 1 | 12117000000318 | 5.18

## Outdoor -eng version
Date: 13 April, 2015
KSM-36CS1C Outdoor Exploded View
MOU-36C-N
SA-KF105W-310
22022716000240
220-230V~ 60Hz 1Phase
No. | Part Name | Quantity | BOM Code | Price | Remark
1 | Rear net | 1 | 12122200002802 | 3.471
2 | Condenser assembly | 1 | 15822200000933 | 93.9263
3 | Rear right clapboard assembly | 1 | 12222000001823 | 11.6025
4 | Big handle | 1 | 12100701000105 | 1.56
5 | Water collector | 1 | 12122000007158 | 3.51
6 | Front right clapboard assembly | 1 | 12222200001991 | 14.079
7 | Small Handle | 2 | 12100702000047 | 0.91
8 | Valve plate | 1 | 12222200001985 | 3.9
9 | Chassis assembly | 1 | 12222200001759 | 16.9728
10 | Front panel | 1 | 12222200001988 | 15.7092
11 | Air outlet grille | 1 | 12222000001865 | 11.817
12 | Clamp of front net | 8 | 12122000006844 | 0.13
13 | Axial flow fan | 1 | 12100105000037 | 8.073 | ZL-496*135*12-3N
14 | Asynchronous motor | 1 | 11002012003049 | 33.3983 | YDK53-6B
15 | Supporter assembly of fan motor | 1 | 12222000002058 | 12.948
16 | Rear net frame | 1 | 12222200001540 | 3.003
17 | Top cover assembly | 1 | 12222200001927 | 11.0955
18 | Left supporter | 1 | 12222200001544 | 4.563
19 | Partition board assembly | 1 | 12222200001579 | 7.5075
20 | Electronic control box assembly | 1 | 17222300000548 | 41.6058
20.1 | Capacitor clip | 1 | 12200203000006 | 0.325
20.2 | Capacitor of compressor | 1 | 17400103000018 | 12.129 | 40UF/450V-55-P2(2000h)
20.3 | AC contactor | 1 | 11203502000004 | 12.7764 | NC1-1801/GC3-1801/XMC0-188(NC1-1801、XMC0-188、GC3-18/01)
20.4 | Installation plate of electric parts | 1 | 12222200001878 | 5.967 | KFR-61W/K.3.1F(G)
20.5 | Wire joint | 1 | 17400401000012 | 1.04 | JXZ-PZ2P-B(RS9211K/YF2003B/JX-O-a/JGD-ZR2-B-2)
20.5 | Wire joint | 1 | 17400401000020 | 2.275 | JXZ-AD3ZG1-A(RS9103C-3/YF2004/JX-PF-3)
20.5 | Wire joint | 1 | 17400401000056 | 1.95 | JXZ-AG2Z-A(YF2002 /JX-O-2)
20.6 | Main control board assembly | 1 | 17123000000689 | 13.026 | SA-KF105W-310.D.03.WK1.1A
20.7 | Transformer | 1 | 11203103000200 | 7.761 | TT2-C50-1
20.8 | Fan motor capacitor | 1 | 17400101000008 | 3.835 | 4UF/450V
21 | Gas valve assembly | 1 | 15423000001285 | 23.5248
21.1 | Gas valve | 1 | 15500204000024 | 12.1875 | DYF-E17
22 | liquid valve assembly | 1 | 15423000001251 | 12.636
22.1 | Liquid valve | 1 | 15500208000001 | 8.853 | GYF-C21
23 | Compressor | 1 | 11102010000042 | 311.83 | ZR36KC-PFV-522
25 | Copper nut | 1 | 15500406000008 | 4.875 | 17/16"-14UNS
25 | Copper nut | 1 | 15500406000010 | 3.445 | 5/8"-18UNF-2B