## Indoor - eng version
Date: 13 April, 2015
KSM-400C1INV Indoor Exploded View
MUB-36CRDN1-N
SA-KF105DL/BP2N1Y-B
22022711000628
220-230V~ 60Hz 1Phase
No. | Part Name | Quantity | BOM Code | Price | Remark
1 | Air inlet grille assembly | 1 | 12122700000107 | 12.012
2 | Front panel assembly | 1 | 12122700A00071 | 19.2036 | WP-KFR105DL/SN1Y-B.5
3 | Display Panel Subassembly | 1 | 17122700000014 | 12.051 | ATUO-KFR71DL/N1Y-B.D.2
4 | Air outlet assembly | 1 | 12122700000073 | 17.55
4.1 | Louver motor (horizontal) | 1 | 11002010000052 | 7.215 | MP35EA8
4.2 | Louver motor (vertical) | 1 | 11002010000034 | 7.215 | MP35EA9
4.3 | Horizontal louver (above) | 1 | 12122700000060 | 4.94
4.4 | Horizontal louver (below) | 1 | 12122700000052 | 3.159
5 | Evaporator assembly | 1 | 15822700000054 | 87.7737
5.1 | Pipe temperature sensor assembly | 1 | 11201007000266 | 4.251 | CGQ-GWJ-L1400-XAP2-P1220-R150(Φ7.2)
5.1 | Pipe temperature sensor assembly | 1 | 11201007000006 | 3.315 | CGQ-GWJ-L1300-SMP3B-P1000
5.2 | Input pipe assembly | 1 | 15122700000260 | 10.4715
5.2.1 | Copper nut | 1 | 15500406000010 | 3.445 | 5/8"-18UNF-2B
5.3 | Output pipe assembly | 1 | 15122700000177 | 9.906
5.4 | Evaporator | 1 | 15822700000206 | 73.8588
5.5 | Copper nut | 1 | 15500406000003 | 3.432 | 7/8"-14UNF
6 | Evaporator Installing Plate | 1 | 12222700000038 | 0.39
7 | Evaporator Installing Plate | 1 | 12222700000033 | 0.65
8 | Ambient temperature sensor assembly | 1 | 11201007000143 | 2.34 | CGQ-SWJ-L550-SMP2-P450
10 | Right cover | 1 | 12122700000085 | 5.148
11 | Right installation board | 1 | 12222700000086 | 4.017
12 | Rear cover | 1 | 12122700000088 | 14.001
13 | Chassis assembly | 1 | 12222700000015 | 32.1575
14 | Left installation board | 1 | 12222700000017 | 4.017
15 | Left cover | 1 | 12122700000091 | 5.109
16 | Volute shell (below) | 3 | 12122700000112 | 5.538
17 | Fan motor axes clamp (left) | 1 | 12222500000253 | 1.17
18 | Asynchronous motor | 1 | 11002012003236 | 33.5777 | YSK80-4A-3
19 | Fan motor axes clamp (right) | 1 | 12222500000255 | 1.17
20 | Plastic fan | 3 | 12100103000131 | 11.544 | CE-KFR71DL/N1Y-B-14
21 | Fan motor fixing board | 1 | 12222700000079 | 1.885
22 | Volute shell (above) | 3 | 12122700000048 | 4.797
23 | Middle beam assembly | 1 | 12222700000026 | 7.761
24 | Grille Clip | 2 | 12122700000029 | 0.195
25 | Water collector | 1 | 12822700000014 | 15.6936
26 | Air filter | 3 | 12100204000720 | 2.795
27 | Cover of electronic control box | 1 | 12222700000057 | 4.719
28 | Electronic control box assembly | 1 | 17222700000061 | 48.8417
28.1 | Electronic control box | 1 | 12222700000080 | 7.722
28.2 | Main control board assembly | 1 | 17122700000088 | 32.1724 | CE-KF160DL/BP2N1Y.D.17.NK1.2
28.3 | Transformer | 1 | 11203103000065 | 12.48 | TT2-C30D70-2F
28.4 | Wire joint | 1 | 17400401000026 | 1.69 | JXZ-AZ2H-B(RS9101/JXO-2B)
28.4 | Wire joint | 1 | 17400401000042 | 4.875 | JXZ-AD6Z-A(RS9103C-6/YF2004/JX-PF-6)
28.5 | Capacitor | 1 | 17400101000012 | 3.51 | 3.5UF/450V
29 | Remote controller | 1 | 17317000A00622 | 10.92 | KOLIN-R05/BGE-02(丝印KOLIN商标,黑色)
30 | Evaporator left support | 1 | 12222700000014 | 2.99
31 | Evaporator right support | 1 | 12222700000013 | 2.99
32 | Connecting shaft | 1 | 12922700000002 | 10.764 | CE-KFR105DL/SN1Y-B-3
33 | Bearing fixing board | 1 | 12222000003769 | 0.52
34 | Bearing base | 1 | 12622000000013 | 0.65
35 | Coupling | 1 | 12923000000004 | 8.619
| Remote controller Holder | 1 | 12117000000318 | 0

## Outdoor -eng version
Date: 13 April, 2015
KSM-400C1INV Outdoor Exploded View
MOU-36CDN1-N
SA-KF105W/BP2N1-520-[J]
22022716000187
220-230V~ 60Hz 1Phase
No. | Part Name | Quantity | BOM Code | Price | Remark
1 | Top cover assembly | 1 | 12223000003435 | 11.583
2 | Front panel | 1 | 12222200001824 | 17.4876
3 | Air outlet grille | 1 | 12222200001798 | 14.118
4 | Axial flow fan | 1 | 12100105000005 | 13.0455 | ZL-560*169*15-4
5 | Asynchronous motor | 1 | 11002012000737 | 69.8912 | YDK180-8GB
6 | Supporter assembly of fan motor | 1 | 12223000003684 | 14.4105
7 | Partition board assembly | 1 | 12222300000176 | 11.895
8 | Left supporter | 1 | 12222200001986 | 4.914
9 | Condenser assembly | 1 | 15823000000883 | 107.65
9.1 | Condenser assembly | 1 | 15823000000940 | 58.0031 | SA-KF105W/BP2N1-520T.ZL.1.2
9.1 | Condenser assembly | 1 | 15823000000943 | 70.3225 | SA-KF105W/BP2N1-520T.ZL.1.1
9.2 | Input pipe assembly | 1 | 15123000004469 | 7.8
9.3 | Fluted pipe assembly | 1 | 15122000000336 | 3.38
10 | Rear net | 1 | 12122200002844 | 3.081
11 | Rear net frame | 1 | 12222200001841 | 4.29
12 | Chassis assembly | 1 | 12222300000213 | 21.5748
13 | Valve plate | 1 | 12222200001713 | 3.575
14 | Front right clapboard assembly | 1 | 12222200001993 | 12.48
15 | Water collector | 1 | 12122200002806 | 4.94
16 | Rear right clapboard assembly | 1 | 12222200001598 | 13.9035
17 | Big handle | 1 | 12100701000088 | 1.82
18 | Electronic control box assembly | 1 | 17222300000524 | 202.53
18.1 | Outdoor Power Supply Plate Subassembly | 1 | 17122000008244 | 66.5419 | PFC-STK760-216(G)-D.13.PF1.1
18.2 | Wire joint | 1 | 17400401000020 | 2.275 | JXZ-AD3ZG1-A(RS9103C-3/YF2004/JX-PF-3)
18.2 | Wire joint | 1 | 17400401000022 | 2.405 | JXZ-AZ3HG1-A(RS9101/YF2001/JX-B-3P)
18.3 | Fan motor capacitor | 1 | 17400101000042 | 4.719 | 10uF/450V TUV/UL/VDE
18.4 | Installing Plate | 1 | 12122300000031 | 4.602
18.5 | Main control board assembly | 1 | 17122300000698 | 59.7103 | SA-KF105W/BP2N1-520[J].D.13.WK2.1
18.6 | Rectifier bridge | 1 | 11201418000049 | 6.045 | MP3510/GBPC3510/S35VB100
18.7 | E-part box Subassembly | 1 | 12223000003640 | 13.2405
18.8 | Inverter control board assembly | 1 | 17122300000802 | 64.9319 | CE-KFR105W/BP2T4N1-520.D.13.MK2.1
18.9 | Radiator | 1 | 11203803000220 | 18.0492 | CE-KFR105W/BP2T4N1-520.D.1-1A
19 | Pipe temperature sensor assembly | 1 | 11201007000006 | 3.315 | CGQ-GWJ-L1300-SMP3B-P1000
20 | Ambient temperature sensor assembly | 1 | 11201007000143 | 2.34 | CGQ-SWJ-L550-SMP2-P450
21 | Electrical inductance | 1 | 11201101000014 | 25.8784 | 500uH35A(BP)
22 | Suction pipe assembly | 1 | 15123000004820 | 18.7668
22.1 | Pressure switch | 1 | 17400516000008 | 9.828 | YK-0.3/0.14
23 | Discharge pipe assembly | 1 | 15123000004792 | 23.0081
23.1 | Pressure switch | 1 | 17400516000007 | 11.349 | YK-4.4/3.2-1200
23.2 | Oil separator | 1 | 15500501000003 | 13.0572 | Φ58
24 | Gas valve assembly | 1 | 15423000001281 | 13.1664
24.1 | Gas valve | 1 | 15500204000061 | 8.814 | DYF-C01N1
25 | Discharge temperature sensor | 1 | 11201007000246 | 4.407 | CGQ-PQI-L1000-XAP2-G800(JST/FAF CONNECTOR)
26 | Compressor | 1 | 11103020000126 | 361.6 | TNB306FPGMC-L
28 | Fix clamp of segregator | 1 | 12222200001839 | 1.95
29 | Accumulator cylinder | 1 | 15500508000010 | 17.8932
30 | liquid valve assembly | 1 | 15423000001269 | 7.8
30.1 | Liquid valve | 1 | 15500208000026 | 11.193 | GYF-C26N
31 | Copper nut | 1 | 15500406000003 | 3.432 | 7/8"-14UNF
31 | Copper nut | 1 | 15500406000010 | 3.445 | 5/8"-18UNF-2B
32 | Compressor wire assembly | 1 | 17401203000914 | 10.218