## Indoor -eng version
Date: 13 April, 2015
KSM-60CL1T Indoor Exploded View
MUB-60CR-N
SA-KF150DL/Y-B14
22022711000566
220V,60HZ,1Phase
No. | Part Name | Quantity | BOM Code | Price | Remark
1 | Air inlet grille assembly | 2 | 12122700000095 | 9.945
2 | Top cover assembly | 1 | 12222700000089 | 13.5408
3 | Water collector | 1 | 12222700000031 | 18.2364
4 | Air outlet assembly | 1 | 12122700000078 | 31.38
4.1 | Louver motor (vertical) | 1 | 11002010000078 | 7.839 | MP35EA7
4.2 | Louver motor (horizontal) | 1 | 11002010000053 | 7.8 | MP35EA81
4.2 | Louver motor (horizontal) | 1 | 11002010000052 | 7.215 | MP35EA8
4.3 | Horizontal louver (above) | 2 | 12122700000062 | 3.12
4.4 | Horizontal louver (below) | 2 | 12122700000065 | 4.615
4.5 | Display board assembly | 1 | 17122700000015 | 5.694 | CE-KFR160DL/SN1Y-B.D.3
5 | Display installation box | 1 | 12122700000043 | 1.365
6 | Evaporator assembly | 1 | 15822700000031 | 100.81
6.1 | Evaporator | 1 | 15822700000218 | 86.3506
6.2 | Input pipe assembly | 1 | 15122700000226 | 17.6904
6.2.2 | Throttle valve | 1 | 15500210000253 | 12.948 | JLF(H)-098-B-N(9.52)(JLF(H)-098-B)
6.3 | Output pipe assembly | 1 | 15122700000171 | 11.5635
6.4 | Pipe temperature sensor assembly | 1 | 11201007000006 | 3.315 | CGQ-GWJ-L1300-SMP3B-P1000
6.5 | Copper nut | 1 | 15500406000008 | 4.875 | 17/16"-14UNS
6.6 | Left installation board | 1 | 12222700000036 | 4.719
6.7 | Right installation board | 1 | 12222700000040 | 4.55
7 | Ambient temperature sensor assembly | 1 | 11201007000143 | 2.34 | CGQ-SWJ-L550-SMP2-P450
8 | Right cover | 1 | 12122700000083 | 7.371
9 | Right sealed board | 1 | 12122700000130 | 3.783
10 | Right installation board | 1 | 12222700000086 | 4.017
11 | Left cover | 1 | 12122700000089 | 7.254
12 | Left sealed board | 1 | 12122700000132 | 3.783
13 | Left installation board | 1 | 12222700000017 | 4.017
14 | Chassis assembly | 1 | 12222700000067 | 40.7238
15 | Supporter assembly of fan motor | 2 | 12222700000004 | 4.719
16 | Volute shell (below) | 4 | 12122700000111 | 3.783
17 | Plastic fan | 4 | 12100103000139 | 9.36 | CE-KFR140DL/SN1Y-B.2-3
18 | Fan motor axes clamp (right) | 2 | 12222500000255 | 1.17
19 | Fan motor fixing board | 2 | 12222700000079 | 1.885
20 | Fan motor axes clamp (left) | 2 | 12222500000253 | 1.17
21 | Asynchronous motor | 2 | 11002012001396 | 32.2322 | YSK85-4B
22 | Volute shell (above) | 4 | 12122700000047 | 3.783
23 | Filter right bracket | 2 | 12222700000071 | 0.78
24 | Filter left bracket | 2 | 12222700000073 | 0.78
25 | Air filter | 4 | 12100204000682 | 3.9
26 | Middle beam assembly | 1 | 12222700000027 | 14.2545
27 | Pipe clamp board | 1 | 12222700000051 | 1.69
28 | Remote controller | 1 | 17317000A03147 | 10.92 | KOLIN-RG51Q1/BGE-01(丝印KOLIN,877C色)
29 | Cover of electronic control box | 1 | 12222700000056 | 4.29
30 | Electronic control box assembly | 1 | 17222700000144 | 37.3301
30.1 | Electronic control box | 1 | 12222700000080 | 7.722
30.2 | Main control board assembly | 1 | 17122700000079 | 15.756 | SA-KF140DL/Y-B3.D.42.NK2.2
30.3 | Transformer | 1 | 11203103000160 | 10.296 | TT2-F90-6F
30.3 | Transformer | 1 | 11203103000065 | 12.48 | TT2-C30D70-2F
30.4 | Wire joint | 1 | 17400401000058 | 4.68 | JXZ-PZ5H-A(RS9416/F2004A/JXD-5P)
30.5 | Fan motor capacitor | 2 | 17400101000019 | 3.055 | 2.5UF/450V TUV/VDE
| Remote controller Holder | 1 | 12117000000091 | 0

## Outdoor -eng version
Date: 13 April, 2015
KSM-60CL1T Outdoor Exploded View
MOVB-60CR-D
SA-KF160W/S1-543V
22023116000041
380,60Hz,3Phase
No. | Part Name | Quantity | BOM Code | Price | Remark
1 | Top cover assembly | 1 | 12223100000293 | 16.836
2 | Axial flow fan | 1 | 12200104000003 | 16.583
3 | Ventilation ring | 1 | 12123000000246 | 4.692
4 | Asynchronous motor | 1 | 11002012004354 | 43.8495
5 | Wire guide pipe | 1 | 12123000000252 | 0.391
6 | Discharge pipe assembly | 1 | 15123100000090 | 6.2445
6.1 | Pressure switch | 1 | 17400516000005 | 2.576
7 | Discharge temperature sensor | 1 | 17400513000004 | 1.6905
8 | Gas valve assembly | 1 | 15423100000019 | 18.538
8.1 | Valve body | 1 | 15500206000015 | 10.9595
8.2 | Pressure switch | 1 | 17400516000009 | 2.6105
9 | Liquid valve assembly | 1 | 15423000001082 | 7.82
9.1 | Valve body | 1 | 15500206000008 | 7.36
10 | Compressor | 1 | 11102010000018 | 294.52
11 | Compressor wire assembly | 1 | 17401203000911 | 4.117
12 | Supporting board | 1 | 12223100000053 | 4.416 | SA-KF140W-542V-2
12 | Supporting board | 3 | 12223100000010 | 2.5185 | SA-KF160W-543V-1(G)
13 | Condenser assembly | 1 | 15823100000008 | 89.424
15 | Chassis assembly | 1 | 12223100000307 | 16.6635
16 | Rear net | 1 | 12123100000002 | 1.84
17 | Underside board assembly | 1 | 12223100000168 | 3.68
18 | Side board | 1 | 12223100000222 | 4.1515
19 | Electronic control box assembly | 1 | 17223100000078 | 46
19.1 | Installation plate of electric parts | 1 | 12223100000170 | 1.288
19.2 | Installation plate of electric parts | 1 | 12223100000101 | 5.2555 | SA-KF140W-542V.DK-[J].1.1
19.3 | AC contactor | 1 | 11203502000006 | 21.735
19.4 | Wire joint | 1 | 17400401000025 | 0.713 | JXZ-AG4Z-A
19.4 | Wire joint | 1 | 17400401000012 | 0.184 | JXZ-PZ2P-B(RS9211K/YF2003B/JX-O-a/JGD-ZR2-B-2)
19.4 | Wire joint | 1 | 17400401000020 | 0.4025 | JXZ-AD3ZG1-A(RS9103C-3/YF2004/JX-PF-3)
19.5 | Capacitor | 1 | 17400101000052 | 1.7135 | 12UF/450V-P0
19.6 | Main control board ass'y | 1 | 17123100000025 | 8.0155
19.7 | Transformer | 1 | 11203103000200 | 2.2885