## Indoor -eng version
Date: 13 April, 2015
KSM-60CS1C Indoor Exploded View
MCC-60CR-N
SA-KF160Q/Y-C
22022511000688
220-230V~ 60Hz 1Phase
No. | Part Name | Quantity | BOM Code | Price | Remark
1 | Panel | 1 | #N/A | 70.4663 | T-MBQ-02C1
1.1 | Louver motor | 2 | 11002010000067 | 9.321 | MP35H
1.2 | Display box assembly | 1 | 17222500000235 | 8.2875
1.3 | Panel assembly | 1 | #N/A | 0
1.3.1 | Cover assembly of installation plate | 4 | #N/A | 0 | T-MBQ-02C1.1.4
1.3.2 | Air inlet grille assembly | 1 | #N/A | 0
1.3.2.1 | Air filter | 1 | 12100204000542 | 13.572
1.3.3 | Transmission framework | 2 | #N/A | 0
1.3.3.1 | Horizontal louver | 2 | #N/A | 0
2 | Foam tray assembly for condenser water | 1 | 12822500000069 | 24.4283
3 | Cover of electronic control box | 1 | 12222500000207 | 5.85
4 | Electronic control box assembly | 1 | 17222500000013 | 42.4281
4.1 | Electronic control box | 1 | 12222500000161 | 8.3655
4.2 | Transformer | 1 | 11203103000055 | 8.0925 | TT2-F90-1F
4.2 | Transformer | 1 | 11203103000065 | 12.48 | TT2-C30D70-2F
4.3 | Main control board assembly | 1 | 17122500000456 | 15.8964 | YORK-KF105Q/Y-C.D.1.2m
4.4 | Wire joint | 1 | 17400401000060 | 3.042 | JXZ-PZ6HG1-B(RS9101A2-6/YF2001/JXO-6B)
4.4 | Wire joint | 1 | 17400401000043 | 4.251 | JXZ-YF4H-2002
4.5 | Capacitor | 1 | 17400101000015 | 4.81 | 5UF/450V
4.6 | Ambient temperature sensor assembly | 1 | 11201007000221 | 1.885
5 | Ventilation assembly | 1 | 12122500000261 | 8.463
6 | Fan assembly | 1 | 12100103000038 | 24.1143 | KFR-120Q/SDY.6[J]
7 | Asynchronous motor | 1 | 11002012000548 | 44.4463 | YDK100-6N
8 | Evaporator connection board | 1 | 12222500000100 | 2.86
9 | Pipe fixing board assembly | 1 | 12122500000329 | 2.275
10 | Hook of water collector | 1 | 12222500000189 | 0.845
11 | Evaporator fixing hanger | 3 | 12222500000566 | 1.365
12 | Evaporator assembly | 1 | 15822500000131 | 117.44
12.1 | Evaporator | 1 | 15822500000166 | 101.6025
12.2 | Copper nut | 1 | 15500406000008 | 4.875 | 17/16"-14UNS
12.3 | Output pipe assembly | 1 | 15122500000223 | 14.352
12.4 | Input pipe assembly | 1 | 15422500000007 | 22.3392
12.4.2 | Throttle valve | 1 | 15500210000296 | 12.948 | JLF(H)-086-B-N(9.52)(JLF(H)-086-B)
13 | Board assembly | 1 | 12222500000153 | 8.736
13.1 | Hook | 2 | #N/A | 0
14 | Board assembly | 1 | 12222500000130 | 7.878
15 | Board assembly | 1 | 12222500000149 | 8.619
15.1 | Hook | 2 | #N/A | 0
16 | Board assembly | 1 | 12222500000136 | 7.254
17 | Base foam assembly | 1 | 12822500000008 | 12.09
18 | Chassis | 1 | 12222500000121 | 16.8792
19 | Remote controller | 1 | 17317000A02677 | 10.92 | KOLIN-R05/BGE(丝印客户商标KOLIN)
20 | Pipe temperature sensor | 1 | 11201007000245 | 4.095 | CGQ-GWJ-L1000-XAP2-P950(JST/FAF CONNECTOR)
21 | Water level sensor assembly | 1 | 11201005000006 | 5.889
22 | Water Pump installation bracket assembly | 1 | 12222500000060 | 2.6
23 | Drain pump | 1 | 17400802000018 | 15.0384
24 | Pump rubber washer | 3 | 12622500000006 | 0.585
25 | Water pipe | 1 | 12622500000016 | 5.889
26 | Water pipe | 1 | 12100509000068 | 0.975
27 | Cover | 1 | 12222500000067 | 0.78
28 | Remote controller Holder | 1 | 12117000000318 | 0

## Outdoor - eng version
Date: 13 April, 2015
KSM-60CS1C Outdoor Exploded View
MOU-60C-N
SA-KF160W-590
22022716000266
220-230V~ 60Hz 1Phase
No. | Part Name | Quantity | BOM Code | Price | Remark
1 | Top cover assembly | 1 | 12223000003389 | 11.856
2 | Front panel | 1 | 12223000003516 | 18.2364
3 | Front net assembly | 2 | 12223000003515 | 14.742
4 | Axial flow fan | 2 | 12100105000013 | 14.547 | RF12WWB-1
5 | Asynchronous motor | 1 | 11002012001019 | 33.5926 | YDK65-6FB
5 | Asynchronous motor | 1 | 11002012001256 | 33.1292 | YDK65-6FB-1
6 | Supporter assembly of fan motor | 1 | 12223000003505 | 15.0696
7 | Partition board assembly | 1 | 12223000003369 | 11.1735
8 | Rear-left supporting board | 1 | 12223000003336 | 6.747
9 | Condenser assembly | 1 | 15822200000925 | 155.43 | ME-KT3F160W/SW-590LT4(B4).ZL.2A
9.1 | Condenser | 1 | 15822200000948 | 137.1 | ME-KT3F160W/SW-590LT4(B4).ZL.2A.1
9.2 | Input pipe assembly | 1 | 15122200000079 | 12.09 | ME-KT3F160W/SW-590LT4(B4).ZL.2.1
9.2 | Input pipe assembly | 1 | 15122200000085 | 11.076 | KFR-120W/S-590.ZL.1.4
9.3 | Fluted pipe assembly | 1 | 15122200000027 | 3.445 | KFR-120W/S-590.ZL.1-1B
9.3 | Fluted pipe assembly | 1 | 15122200000013 | 17.8464 | KFR-120W/S-590.ZL.1.2
10 | Rear net | 1 | 12123000000217 | 3.861
11 | Rear supporter | 1 | 12223000003519 | 3.315
12 | Chassis | 1 | 12223000003494 | 17.394
13 | Valve plate | 1 | 12222200001713 | 3.575
14 | Front-right panel assembly | 1 | 12223000003517 | 13.1235
15 | Water collector | 1 | 12122200002806 | 4.94
16 | Rear-right panel | 1 | 12223000003645 | 12.948
17 | Big handle assembly | 1 | 12100701000088 | 1.82
18 | Electronic control box assembly | 1 | 17222300000449 | 59.7569
18.1 | AC contactor | 1 | 11203502000006 | 28.2555 | NC1-3201(RoHS)(NC1-3201)
18.2 | Transformer | 1 | 11203103000200 | 7.761 | TT2-C50-1
18.3 | Main control board assembly | 1 | 17123000000592 | 13.7436 | SA-KF160W/N1-590.D.1.1A
18.4 | Capacitor | 2 | 17400101000012 | 3.51 | 3.5UF/450V
18.5 | Wire joint | 1 | 17400401000020 | 2.275 | JXZ-AD3ZG1-A(RS9103C-3/YF2004/JX-PF-3)
18.5 | Wire joint | 2 | 17400401000051 | 1.365 | JXZ-PZ2P-A(JX-PA-2/RS9211H/YF2003B)
18.5 | Wire joint | 1 | 17400401000056 | 1.95 | JXZ-AG2Z-A(YF2002 /JX-O-2)
18.6 | Installation plate of electric parts | 1 | 12223000003352 | 4.173 | KFR-120W/S-590.D.1.1A(JB)
18.7 | Capacitor | 2 | 17400103000033 | 8.5215 | 60UF/450V-55-P2(2000h)
18.7 | Capacitor | 1 | 17400103000065 | 9.75 | 70UF/450V-60-P2
18.8 | Capacitor Clamp | 2 | 12200203000006 | 0.325
18.8 | Capacitor Clamp | 1 | 12200203000020 | 0.26
18.9 | Relay | 1 | 11203401000006 | 0.13 | HLR3800-4AH3D
18.11 | Installation plate of electric parts | 1 | 12223000003268 | 4.602
19 | Pipe temperature sensor assembly | 1 | 11201007000006 | 3.315 | CGQ-GWJ-L1300-SMP3B-P1000
20 | Ambient temperature sensor assembly | 1 | 11201007000143 | 2.34 | CGQ-SWJ-L550-SMP2-P450
22 | Liquid valve assembly | 1 | 15423000001267 | 12.207
22.1 | Liquid valve | 1 | 15500208000017 | 9.243 | GYF-C04V
23 | Copper nut | 1 | 15500406000008 | 4.875 | 17/16"-14UNS
25 | Discharge pipe assembly | 1 | 15122200000803 | 18.0492
25.1 | Pressure switch | 1 | 17400516000005 | 8.736 | YK-3.3/2.4-700
26 | Handle | 2 | 12100702000047 | 0.91
27 | Compressor | 1 | 11102010000022 | 345.26 | C-SB351H6A
29 | Compressor wire assembly | 1 | 17401203000850 | 8.619
30 | Discharge temperature sensor | 1 | 17400513000009 | 6.474 | PQWKQ-130/90-1000-AMP
32 | Gas valve assembly | 1 | 15423000001294 | 20.5764
32.2 | Gas valve | 1 | 15500204000055 | 12.324 | DYF-E14
32.3 | Pressure switch | 1 | 17400516000022 | 8.736 | YK-0.05/0.15-540